¨¨

Ing.arch. Jitka Šimordová, Pod Vodojemem 4500 , Zlín                                                         duben 2014

Objednatel : 		Obec Ludkovice

Ludkovice č.44

763 41 Biskupice u Luhačovic

ZPRACOVATEL : 			ing.arch. Jitka Šimordová

Pod vodojemem 4500

760 01 Zlín

- spolupracovníci :

Dopravní řešení : 	ing. Jiří Bačík

Vodní hospodářství: 	ing. Dagmar Zákravská

Zásobování plynem :	ing. Dagmar Zákravská

Zásobování el.energií:	ing. Karel Lečbych

Digitální zpracování: 	Vojtěch Eichler

ÚSES: 	ARVITA, s.r.o.

- oBSAH  DOKUMENTACE

AII	TEXTOVÁ ČÁST

- bii	GRAFICKÁ ČÁST :

BII 1. KOORDINAČNÍ VÝKRES

BII 2. ŠIRŠÍ VZTAHY

BII 3. ZÁBOR ZPF

BII 4. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

bII 5. ENERGETIKA

A II -  TEXTOVÁ ČÁST

- Obsah :

1.	Postup při pořízení územního plánu	5

2.	Přezkoumání souladu návrhu územního plánu vyplývající z § 53 odst. 4a) až d) stavebního zákona	7

3.	 Náležitosti vyplývající z § 53 odst.5 a) až f) stavebního zákona	18

4. Náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 500/2006 Sb. část II odst.1a) až d)	43

5. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ	51

6. Vyhodnocení připomínek	52

# Postup při pořízení územního plánu

1.1. Pořízení územního plánu

Ve vazbě na nový stavební zákon a v souvislosti s novými požadavky na rozvoj území rozhodlo Zastupitelstvo obce Biskupice o pořízení nového územního plánu dle ust. § 6 odst. 5 písm. a) ve spojení ust. § 44 písm. a) a § 45 odst. 1) zákona 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavebního zákona). Pořízení Územního plánu Ludkovice schválilo Zastupitelstvo obce Ludkovice na svém zasedání dne 21. 10. 2011 usnesením č. 9/2011. Následně obec požádala Městský úřad Luhačovice, odbor stavební, o pořízení Územního plánu Ludkovice. Určeným zastupitelem pro pořizování ÚP byl jmenován starosta obce pan Stanislav Bartoš.

1.2. Zadání územního plánu

Návrh zadání ÚP Ludkovice byl pořizovatelem Městským úřadem Luhačovice, odborem stavebním, zpracován v souladu s ust. § 47 stavební zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem. V souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) a ust. § 47 stavebního zákona zahájil pořizovatel projednání návrhu zadání ÚP Ludkovice. Pořizovatel zaslal dopisem ze dne 21. 11. 2011 návrh zadání územního plánu jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím a zajistil zveřejnění návrhu zadání územního plánu veřejnou vyhláškou na úřední desce obce Ludkovice a Městském úřadu Luhačovice v období od 23. 11. 2011 až 10.11.2012 a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání na obci a u pořizovatele. V uvedené lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky. Pořizovatel zaslal návrh zadání územního plánu též obci, pro kterou územní plán pořizuje. Do 30-ti dnů od obdržení návrhu zadání mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývajících ze zvláštních právních předpisů; ve stejné lhůtě mohly uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce. Na základě uplatněných požadavků a podnětů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání a spolu se zprávou o projednání předložil ke schválení Zastupitelstvu obce Ludkovice. Zadání ÚP Ludkovice schválilo Zastupitelstvo obce Ludkovice dne 27. 1. 2012 pod. č. usnesení 8/Z1/2012.

1.3. Návrh územního plánu

Na základě schváleného zadání územního plánu pořizovatel pořídil pro obec zpracování návrhu územního plánu. Návrh územního plánu byl zpracován na základě Smlouvy o dílo mezi objednatelem obcí Ludkovice a zhotovitelem Ing. arch. Jitkou Šimordovou.

1.3.1. Společné jednání o návrhu územního plánu

V souladu s ust. § 50 stavebního zákona pořizovatel oznámil dopisem ze dne 14.3.2013 místo a dobu konání společného jednání jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní plán pořizován a sousedním obcím. Společné jednání s dotčenými orgány a sousedními obcemi se uskutečnilo dne 3. 4. 2013 na  Městském úřadě Luhačovice. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění svých stanovisek do 30-ti dnů ode dne společného jednání. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Pořizovatel umožnil nahlédnout do návrhu územního plánu uvedeným orgánům v době od 15. 3. 2013 do 2. 5. 2013 na  Městském úřadě Luhačovice a Obecním úřadě v Ludkovicích. Po uvedenou dobu byl návrh rovněž vystaven na internetové adrese www.luhacovice.cz.

1.3.2. Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem

Krajský úřad návrh územního plánu Ludkovice posoudil z hlediska zajištění koordinace využívání území, uvedených v ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona, tj. z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a vydal nesouhlasné stanovisko dne 5. 6. 2013 č.j. KUZL 29764/2013.

Dne …(bude doplněno) byl opravený návrh změny územního plánu předložen krajskému úřadu s žádostí o posouzení odstranění nedostatků. Dne …. č.j….(bude doplněno) vydal krajský úřad ne/souhlasné stanovisko k návrhu změny územního plánu.

Před veřejným projednáním pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu územního plánu dle § 50 stavebního zákona. Následně pořizovatel zajistil upravení návrhu v souladu s výsledky projednání a v souladu s platným zněním stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Úpravy návrhu byly projednány s určeným zastupitelem.

1.3.3. Řízení o územním plánu

O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona zajistil pořizovatel veřejné projednání  dne 13. 11. 2013 což bylo oznámeno veřejnými vyhláškami na MěÚ Luhačovice a na Obecním úřadě v Ludkovicích. Pořizovatel zajistil aby po dobu 30-ti dnů de dne doručení veřejné vyhlášky byl návrh územního plánu vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele i u obce pro kterou je územní plán pořizován. K veřejnému projednání byly přizvání jednotlivě obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány a sousední obce a to nejméně 30 dnů předem.

Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze dotčené osoby-vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešené, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musely uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek byly na tuto skutečnost upozorněny na veřejném projednání. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnili ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

Ve stanovené lhůtě byly podány 2 námitky vlastníků pozemků dotčených návrhem řešení.  Tyto námitky byly pořizovatelem a určeným zastupitelem vyhodnoceny jako podstatné úpravy. Návrh  územního plánu byl předán zpracovateli k úpravě a dne 4. 2. 2014 zahájil pořizovatel dle § 52 stavebního zákona opakované veřejné projednání v rozsahu provedených úprav.

Nejpozději 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musely uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitosti dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou, ale pouze k částem které se změnily. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnili ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny.

Ke stanoviskům námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje, se nepřihlíželo.

- 2.	Přezkoumání souladu návrhu územního plánu vyplývající z § 53 odst. 4a) až d) stavebního zákona

2.1. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

2.1.1. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje

- a) Vyhodnocení souladu s vymezenými rozvojovými plochami a rozvojovými osami

V Politice územního rozvoje České republiky schválené 20. 7. 2009 usnesením vlády č. 929, byly mj. vymezeny rozvojové oblasti a rozvojové osy, které jsou upřesněny Zásadami rozvoje Zlínského kraje a jeho aktualizací. Rozvojové oblasti jsou vymezeny správními obvody obcí s rozšířenou působností (ORP), ve kterých se projevují zvýšené požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu a těch, které svým významem přesahují území jednoho kraje. Z tohoto dokumentu nevyplývají pro řešené území žádné speciální požadavky, obecně je řešení územního plánu v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky protože:

- Vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí  a hospodářský rozvoj

- Rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.

- Stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vycházelo ze zásady využívání zastavěného území (zejména obytné území) a nutnosti zajištění ochrany nezastavěného území.

- Vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury.

Při stanovování způsobu využití území je dána přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Částečně bylo při koncepci vyhověno požadavkům obce tak, byli uspokojeni obyvatelé obce za předpokladu, že nebude významnou měrou porušen vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a urbanistické dědictví.

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny jsou umístěny do lokalit, která svým charakterem nenaruší charakter obce a charakter řešeného území a to především s ohledem na okolní krajinu. Současně jsou navržena kompenzační opatření v podobě doplnění krajiny o plochy krajinného charakteru a plochy přírodní tak, aby byla zajištěna ekologická stabilita a ekologická funkce krajiny a současně byl umožněn rozvoj její rozmanitosti.

Jsou respektovány veřejné zájmy v podobě kvality životního prostředí, zejména formou ochrany ochranných pásem vodních toků a zdrojů, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Jsou vytvořeny podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (sesuvy půdy, eroze, záplavy atd.) formou protierozních opatření.

- b) Vyhodnocení souladu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území

Územní plán Ludkovice vychází z priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje stanovených v PÚR.  Řešeného území se dotýká priorita č.26 : Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturujen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

Územní plán tuto prioritu respektuje a nenavrhuje v záplavovém území Ludkovického potoka včetně jeho aktivní zóny žádné nové plochy zastavitelného území.

Územní plán obecně vychází z priorit územního plánování a je s nimi v souladu, protože především :

- Návrh územního plánu vytváří vhodné územní podmínky pro dosažení vyváženého vztahu mezi nároky na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní sociální soudržnosti obyvatel obce.  Ve volné krajině nejsou navrhovány žádné urbanizované plochy sloužící pro rekreaci. Hospodářský rozvoj obce je situován do stávajících výrobních a zemědělských areálů a je řešen přípustnou a podmínečně přípustnou činnost i v plochách bydlení a občanské vybavenosti.

- Návrh územního plánu zachovává výraz krajiny s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do krajinného rázu. Zároveň přispívá návrhem vhodných ploch v krajině k obnovení a zkvalitnění krajinných hodnot území. Jsou navrženy plochy krajinné zeleně. Je navrženo rozšíření ploch ÚSES a to navrženými plochami přírodními.

- Chrání hodnoty urbanistické i architektonické. Navrhuje hospodárné využití zastavěného území a zároveň vhodné doplnění zastavitelných ploch

- Návrh v co největší možné míře (vzhledem k poloze obce) respektuje kvalitní zemědělskou půdu a minimalizuje zásahy do ní. Zároveň podporuje její ochranu před vodní a větrnou erozí návrhem vhodně umístěných ploch zeleně.

- Vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické       infrastruktury - všechny navrhované plochy individuálního bydlení jsou přístupné ze stávajících nebo nově navrhovaných ploch veřejných prostranství a dopravy a je navrženo rozšíření ploch technické infrastruktury vždy s  rozvojem urbanizovaných ploch.

2.1.2. Vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

- a) Zásady územního rozvoje Zlínského kraje

- 1. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů nadmístního významu

Správní území obce Ludkovice bylo řešeno v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK), které byly po projednání na zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 10. září 2008 vydány usnesením ZK č. 0761/Z23/08 formou opatření obecné povahy, s nabytím účinnosti od 23.10.2008. Aktualizace ZÚR ZK byla vydána zastupitelstvem Zlínského kraje dne 12.9.2012 usnesením č. 0749/Z21/12 s účinností od 5.10.2012.

Z aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vydanou Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 12. 9. 2012 pod č. usn. 0749/Z21/12 s nabytím účinnosti ke dni 5. 10. 2012 vyplývají následující priority a požadavky:

- Chránit hodnoty urbanistické i architektonické. ÚP navrhuje hospodárné využití zastavěného území a zároveň vhodné doplnění zastavitelných ploch, tak aby nedošlo např. k narušení architektonických dominant nebo nežádoucí fragmentaci přilehlé krajiny.

- Návrh v co největší možné míře (vzhledem k poloze obce) respektuje kvalitní zemědělskou půdu a minimalizuje zásahy do ní. Zároveň podporuje její ochranu před vodní a větrnou erozí návrhem vhodně umístěných ploch krajinné zeleně.

- Řešeného území se dotýká vedení VTL plynu včetně ochranného pásma, které je do ÚP zapracováno v přesnosti měřítka územního plánu

- 2. Územní studie

Pro řešení územního plánu v souvislosti s požadavky na územní studii v rámci ZUR ZK v současnosti nevyplývají žádné požadavky na řešení nebo zapracování.

#### 3. Vyhodnocení se stávajícími jevy nadmístního významu (stabilizovaný stav)

Jsou respektovány zařízení technické infrastruktury a plochy ÚSES.

#### 4. Cílový  stav  krajiny

- Cílové charakteristiky krajiny

Řešené území obce Ludkovice náleží dle ZÚR ZK do krajinného celku Luhačovické Zálesí a krajinného prostoru Provodovsko. Cílovou charakteristikou je Krajina zemědělská s lukařením charakterizovaná členitá pahorkatina až plochá vrchovina se solitérními stromy, mezemi a remízy, s vysokým podílem trvalých travních porostů (zejména lučních) a lesů .

Navržené řešení respektuje tyto zásady využívání stanovené pro cílovou charakteristiku území, tj.:

- chrání a navrhuje hospodárné využívání zemědělského půdního fondu

- respektuje historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídla

- preferuje hospodárné využívání zastavěného území

- vytváří podmínky pro rozšíření ploch krajinné zeleně v erozně nejvíce ohrožených    místech a ohledem na konfiguraci terénu a okolní krajinu

- Cílový stav krajiny

Cílový stav je krajina zemědělská s lukařením

Návrh uspořádání zeleně ve volné krajině vychází ze stávajícího stavu, podporuje jej, omezuje zásahy do volné krajiny formou jakékoliv výstavby a doplňuje jej o :

- Plochy krajinné zeleně - jedná se o plochy pro biokoridory, které jsou prvky územního systému ekologické stability, ostatní plochy nelesní a krajinotvorné zeleně a plochy pro protierozní opatření na ZPF.

Plochy přírodní - jedná se o plochy biocenter, které jsou prvky územního systému ekologické stability, která však nebudou tvořit krajinné dominanty.

#### 5. Vyhodnocení stanovených priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území

- Podporovat prostředky a nástroje územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského kraje. Vytvářet na celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyváženého vztahu mezi nároky na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní sociální soudružnosti obyvatel kraje. Dbát na podporu udržitelného rozvoje území kraje při rozhodování o změnách ve využití území a při územně plánovací činnosti obcí.

Navržené řešení vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí a  pro hospodářský Jsou navrženy nové plochy pro bydlení, občanskou vybavenost a veřejnou infrastrukturu.

- Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro účinné zlepšení dopravní dostupnosti, dopravní vybavenosti a veřejné dopravní obsluhy kraje podle PRÚOZK, PÚR ČR 2008, ZÚR ZK  Jedná se především 	rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných dopravních systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její převádění do samostatných stezek, s využitím vybraných účelových a místních komunikací s omezeným podílem motorové dopravy:

V řešeném území je vedena značená cykloturistická trasa 5054 Zlín – Kudlov – Provodov – Luhačovice - Slavičín, která využívá silnice III. třídy

- Podporovat péči o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují vztah obyvatelstva kraje ke zvolenému životnímu prostoru.

Navržené řešení umožňuje zvyšování a udržování rozmanitosti krajiny ( návrh řešení krajiny, doplnění nových ploch krajinného charakteru a ploch pro ÚSES). Současně v řešeném území nejsou územním plánem navrženy žádné  plochy, které by svou realizací mohly výrazně ovlivnit charakter krajiny.

- Podporovat územní zajištění a přiměřené využívání veškerých přírodních, surovinových, léčivých a energetických zdrojů v území kraje. Zajistit jejich hospodárné využívání v současnosti a neohrozit možnosti jejich využití v budoucnosti. Podporovat v území zájmy na rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Vřešeném území se nenachází žádný dobývací prostor, nebo ložiskové území nerostných surovin; v územním plánu nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání ložisek nerostů nebo ploch pro jeho technické zajištění.

- Považovat zemědělský půdní fond (ZPF) za jedno z nejvýznačnějších přírodních bohatství území kraje a za nezastupitelný zdroj ekonomických přínosů kraje. Preferovat při rozhodování o změnách ve využívání území a při zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů taková řešení, která mají citlivý vztah k zachování ZPF, minimalizují nároky na jeho trvalé zábory, podporují jeho ochranu před vodní a větrnou erozí a před negativními jevy z působení přívalových srážek a eliminují rizika kontaminace půd. Dbát na minimalizování odnímané plochy pozemků ZPF zvláště u půd zařazených do I. a II. tř. ochrany:

Podrobné zdůvodnění záborů půdního fondu je uvedeno v kapitole Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa této textové části .

- b) Vyhodnocení souladu územního plánu s rozvojovými programy a koncepcemi Zlínského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, který byl schválen dne 20. 10. 2004 usn. č. 770/Z26/04 je řešením ÚP nezměněn.

- Systém odkanalizování je v souladu s tímto dokumentem řešen navrhovaným kanalizačním sběračem, vedeným podél Ludkovického potoka, napojeny na kanalizační síť obce Biskupice a dále přiváděn na společnou ČOV pod zastavěným územím místní části Luhačovice - Polichno

- Územní plán navrhuje v souladu s tímto dokumentem zachování současného vyhovujícího stavu zásobování pitnou vodou.

- Je navrženo prodloužení kanalizační a vodovodní sítě do rozvojových lokalit.

Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje vyhlášené Obecně závaznou vyhláškou Zlínského kraje č. 2/2004 ze dne 22. 9. 2004 je řešením ÚP respektován.

Územní energetická koncepce Zlínského kraje je řešením ÚP respektována.

Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje je respektována. Územním plánem byly upřesněny prvky ÚSES do měřítka katastrální mapy.

Plán oblasti povodí Moravy, jehož závazná část byla vydána Nařízením Zlínského kraje č. 1/2010 ze dne 17. 5. 2010. Ze schváleného dokumentu „Plán oblasti povodí Moravy a Dyje pro katastrální území Ludkovice nevyplývá žádné navrhované opatření.

Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje, který byl schválen zastupitelstvem Zlínského kraje dne 14. 12. 2011 č. usn. 0625/Z18/11, z daného dokumenty nevyplývají pro řešené území žádné požadavky.

2.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Územní plán řeší komplexně celé správní území obce Ludkovice a navrhuje funkční využití jednotlivých ploch. Územním plánem je zajištěna ochrana veřejných zájmů.

Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvíjení přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešeného území. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v úměrném rozsahu a to s ohledem na stávající strukturu osídlení ( plochy bydlení, plochy výroby), nezastavitelné plochy jsou regulovány tak, aby byla zajištěna ochrana krajiny, ochrana ZPF a PUPFL:

Územní plán stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, a to s ohledem na hodnoty, podmínky a charakter území

Územním plánem jsou stanoveny podmínky využití území. Není stanoveno pořadí výstavby.

Urbanistická koncepce a navržené uspořádání ploch vytváří podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení.

Z výše uvedeného vyplývá, že územní plán zajišťuje naplňování cílů a úkolů územního plánování .

2.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Soulad s cíli a úkoly územního plánování je uveden v předchozí podkapitole 2.2. této části Odůvodnění. K dalším požadavkům, vyplývajícím ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek lze konstatovat:

- Územní plán Ludkovice je zpracován projektantem, autorizovaným architektem, který splňuje požadavky stavebního zákona i zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

- Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbani-stického, architektonického a archeologického dědictví.

- Zastupitelstvo obce Ludkovice rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení územního plánu dne 21.10.2011.

- Podkladem pro zpracování zadání byly Územně analytické podklady ORP Luhačovice a terenní průzkumy okolí. Zadání bylo zpracováno v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Tím byl zajištěn soulad i s § 11 vyhlášky téže vyhlášky.

- Návrh zadání územního plánu byl projednán v souladu s § 47 stavebního zákona a byl schválen Zastupitelstvem obce Ludkovice dne 27.1.2012.

- Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny požadavky na varianty řešení ani na vyhodnocení vlivů na životní prostředí a ve stanovisku příslušného orgánu ochrany přírody byl vyloučen významný vliv

- na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (soustavy Natura 2000), nebyl v zadání stanoven požadavek na zpracování konceptu územního plánu, ani na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a proto nebyl v souladu s § 48 stavebního zákona zpracován koncept územního plánu, ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

- Návrh územního plánu je zpracován v souladu se schváleným zadáním

Obsah územního plánu splňuje požadavky uvedené v § 43 stavebního zákona a příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění.

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití odpovídá požadavkům § 4 až § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, i obecným požadavkům uvedeným v § 3 téže vyhlášky; přičemž využito bylo ustanovení § 3 odst. 4 této vyhlášky, věty první: Plochy s rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji.

Závěrem lze konstatovat, že Územní plán Ludkovice je v souladu s požadavky stanovenými stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy.

2.4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Návrh zadání územního plánu Ludkovice byl projednán s dotčenými orgány chránícími soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, jejich stanoviska byla zapracována do zadání územního plánu a na základě schváleného zadání byl pořízen návrh územního plánu Ludkovice. Zadání územního plánu Ludkovice bylo předloženo k posouzení Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, který provedl zjišťovací řízení podle § 10i, odstavce 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a vydal stanovisko dne 21.12.2011 pod č.j. KUZL 84943/2011 s následujícím závěrem: Územní plán Ludkovice není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí – po prostudování předloženého návrhu zadání nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivu na životní prostředí.

Dále krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany přírody posoudil koncepci - návrh zadání územního plánu Ludkovice je v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vydal stanovisko dne 21. 12. 2011 pod č.j. KUZL 84943/2011, že koncepce nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti dle § 45i odstavce 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Návrh územního plánu Ludkovice byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních předpisů, uplatněná stanoviska byla do návrhu územního plánu zapracována.

2.4.1. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu uplatně-ných v rámci společného jednání o návrhu územního plánu

● Krajský úřad Zlínského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství

koordinované stanovisko  č.j. KUZL 16586/2013 ze dne 17. 4. 2013

a) z hlediska ochrany ZPF , zák. č. 334/1992 Sb.

orgán ochrany ZPF uplatňuje kladné stanovisko, za podmínky přehodnocení počtu či velikosti navržených ploch individuálního bydlení BI – 1-22, nebo jejich důkladného zdůvodnění z hlediska  ZPF.

Vyhodnocení:

Budou přehodnoceny navrhované plochy individuálního bydlení a jejich počet bude zmenšen

b) odbor dopravy a silničního hospodářství

z hlediska silnic II. a III. třídy procházejí řešeným územím silnice III/49026 (dříve II/490), III/49024 a III/49025.

Silnice jsou ÚP respektovány, nejsou navrženy plochy, které by byly s nimi ve střetu. Za předpokladu, že plochy BI 3 ( respektive její napojení na silnici III/49026) bude upravena tak, aby nedošlo k prodloužení průjezdního úseku obcí, nemáme k ÚP Ludkovice z hlediska dopravy žádné připomínky.

Vyhodnocení:

Požadavky ze stanoviska č. j. KUZL 16586/2013 ze dne 17. 4. 2013 budou konzultovány s projektantem a přiměřeně budou zapracovány do návrhu územního plánu.

c) úsek státní správy lesů, zák. 289/1995 Sb. (zákon o lesích v platném znění)

bez připomínek

Vyhodnocení:

Ve stanovisku č. j. KUZL 16586/2013 ze dne 17. 4. 2013 vydal správní orgán na úseku státní správy lesů kladné stanovisko k předloženému návrhu Územního plánu Ludkovice.

●Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Český inspektorát lázní a zřídel, stanovisko ze dne 14. 3. 2013, č.j. MZDR 10039/2013-2/OZD-ČIL-L

ČIL požaduje doplnit nepřesné označení hranic ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Luhačovice v legendách výkresové části. Východní část řešeného území se nachází v ochranném pásmu II. stupně II.B, které je v legendách uvedeno. Jižní výběžek správního území obce se nachází v ochranném pásmu II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů. Zákres hranic obou těchto stupňů ochranného pásma je nutno od sebe odlišit graficky, případně popisem ve výkresech. Rovněž je nutno odlišit graficky symbol hranice ochranného pásma vodního zdroje  2. Stupně, který je v součastné podobě totožný s grafickým symbolem hranice ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů.

Vyhodnocení:

Požadavky ze stanoviska č.j. MZDR 10039/2013-2/OZD-ČIL-L ze dne 2. 5. 2013 budou konzultovány s projektantem a zapracovány do návrhu územního plánu.

●Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc, stanovisko ze dne 8. 4. 2013, č.j. 18788/ENV/13, 434/570/13

Na úseku státní správy geologie bez připomínek – v řešené lokalitě se nenachází výhradní ložiska nerostných surovin.

Na úseku ochrany ZPF – bez připomínek, příslušný je orgán ochrany ZPF KÚ.

Vyhodnocení: vzato na vědomí

● Vojenská ubytovací a stavební správa, stanovisko ze dne 8. 4. 2013, č.j. 2039/34577/2013-1383-ÚP-BR

K předloženému návrhu opatření obecné povahy- návrhu územního plánu Ludkovice nemáme připomínky. Předložená dokumentace z hlediska urbanistické koncepce funkčního využití ploch není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany.

Vyhodnocení: vzato na vědomí

● Obvodní báňský úřad , stanovisko ze dne 25. 3. 2013, č.j. SBS/07968/2013/OBU-01

V řešeném území není evidován žádný dobývací prostor – nemáme připomínek.

Vyhodnocení: vzato na vědomí

● Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, stanovisko ze dne 24. 4. 2013, č.j. KHSZL/05011/2013/2,5/HOK/ZL/MEZ -02

Bez připomínek

Vyhodnocení: vzato na vědomí

2.4.2. Vyhodnocení vyjádření sousedních obcí k návrhu územního plánu uplatněných v rámci společného jednání o návrhu územního plánu

K projednávanému návrhu ÚP Ludkovice dle § 50 stavebního zákona nepodala žádná ze sousedních obcí připomínky.

2.4.3. Vyhodnocení vyjádření ostatních organizací k návrhu územního plánu uplatněných v rámci společného jednání o návrhu územního plánu

K návrhu územního plánu nebyly uplatněny žádné připomínky organizací. vyhodnocení ostatních uplatněných připomínek je uvedeno v kapitole 6. Vyhodnocení připomínek této textové části Odůvodnění.

2.4.4. Výsledky řešení rozporů

Ve smyslu ust. § 4 odst. 8 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu nebyly při projednávání návrhu Územního plánu Ludkovice řešeny žádné rozpory.

2.4.5.Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu uplatněných v rámci veřejného projednání k návrhu územního plánu

a) 	Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu

(ze dne 11. 11. 2013 pod č.j. KUZL 63505/2013 ÚP-Br)

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování ve smyslu ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona souhlasí s řešením částí návrhu územního plánu, které byly od společného jednání změněny, z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

b)   Ministerstvo zdravotnictví České republiky

(ze dne 27. 9. 2013 pod č.j. MZDR 35057/2013-2/OZD-ČIL-L)

Ministerstvo zdravotnictví OZD/2 – Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen ČIL), jako dotčený orgán podle § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských míst a o změně některých souvisejících zákonů  ve znění pozdějších předpisů k návrhu Územního plánu Ludkovice upraveného pro veřejné projednání sděluje:

- ve výkresové části od sebe odlišit ochranné pásmo II. stupně II B a II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Luhačovice zasahující do řešeného území.

Vyhodnocení:  bude opraveno dle požadavku

c) 	Obvodní Báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského

(ze dne 2. 10. 2013 pod č.j. SBS 29149/2013/OBU-01)

V řešeném území není evidován žádný dobývací prostor – nemáme připomínek.

d)  Krajský úřad Zlínského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství

(koordinované stanovisko  č.j. KUZL 63506/2013 ze dne 18. 11. 2013)

- z hlediska ochrany ZPF , zák. č. 334/1992 Sb. – uplatňuje kladné stanovisko

- odbor dopravy a silničního hospodářství – bez připomínek

- úsek státní správy lesů, zák. 289/1995 Sb. (zákon o lesích v platném znění) - bez připomínek

- odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 48a odst. 2 a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění – bez připomínek

2.4.6. Vyhodnocení vyjádření sousedních obcí k návrhu územního plánu uplatněných v rámci veřejného projednání o návrhu územního plánu

K projednávanému návrhu ÚP Ludkovice dle § 52 stavebního zákona nepodala žádná ze sousedních obcí připomínky.

2.4.7. Stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek ve smyslu ust. § 53 stavebního zákona

Vzhledem k tomu, že k projednávanému návrhu Územního plánu Ludkovice byly podány dvě námitky, pořizovatel doručil tuto informaci dotčeným orgánům a krajskému úřadu a vyzval je dle § 53 odst. 1 stavebního zákona k uplatnění stanoviska ve lhůtě 30 ti dnů.

K návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek byla uplatněna tato stanoviska:

a) 	Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu

(ze dne 10. 1. 2014 pod č.j. KUZL 79338/2013 ÚP-Br)

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování ve smyslu ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách k návrhu ÚP Ludkovice z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vazby, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

b) 	Krajský krajská hygienická stanice Zlínského kraje

(ze dne 2. 1. 2014 pod č.j. KHSZL 24677/2013)

S návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k projednání návrhu ÚP Ludkovice souhlasí bez připomínek.

c) 	Obvodní bánský úřad

(ze dne 18. 12. 2013 pod č.j. SBS 37105/2013/OBU-01)

Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, v k.ú. Ludkovice není evidován žádný dobývací prostor. S ohledem na výše uvedenou skutečnost, v souladu s ust. § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek nemá připomínek

d)  Krajský úřad Zlínského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství

(koordinované stanovisko  č.j. KUZL 79339/2013 ze dne 13. 1. 2014)

- z hlediska ochrany ZPF , zák. č. 334/1992 Sb. – bez připomínek

- odbor dopravy a silničního hospodářství – bez připomínek

- úsek státní správy lesů, zák. 289/1995 Sb. (zákon o lesích v platném znění) - bez připomínek

- odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 48a odst. 2 a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění – bez připomínek

2.4.8. Výsledky řešení rozporů

Ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu nebyly při projednávání návrhu územního plánu řešeny žádné rozpory.

2.4.9.Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu uplatněných v rámci opakovaného veřejného projednání k návrhu územního plánu

a) 	Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu

(ze dne 5. 3. 2014 pod č.j. KUZL 7474/2013 ÚP-Br)

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování ve smyslu ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona souhlasí s řešením částí návrhu územního plánu, které byly od společného jednání změněny, z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

b) 	Obvodní Báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského

(ze dne 7. 2. 2014 pod č.j. SBS 03895/2013/OBU-01)

V řešeném území není evidován žádný dobývací prostor – nemáme připomínek.

c) 	Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII

(ze dne 6. 3. 2014 pod č.j. 8778/ENV/14248/570/13)

Na úseku státní správy geologie bez připomínek – v řešené lokalitě se nenachází výhradní ložiska nerostných surovin.

Na úseku ochrany ZPF – bez připomínek, příslušný je orgán ochrany ZPF KÚ.

d)  Krajský úřad Zlínského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství

(koordinované stanovisko  č.j. KUZL 7475/2014 ze dne 24. 3. 2014)

- z hlediska ochrany ZPF , zák. č. 334/1992 Sb. – bez připomínek

- odbor dopravy a silničního hospodářství – bez připomínek

- úsek státní správy lesů, zák. 289/1995 Sb. (zákon o lesích v platném znění) - bez připomínek

- odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 48a odst. 2 a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění – bez připomínek

- 3.	 Náležitosti vyplývající z § 53 odst.5 a) až f) stavebního zákona

3.1. Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4

Návrh územního plánu Ludkovice je v souladu s politikou územního rozvoje a se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje.

Návrh územního plánu Ludkovice vytváří předpoklad pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Vytváří vyvážený vztah podmínek pro životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Komplexně řeší účelné využití a prostorové uspořádání území a v maximální míře chrání architektonické a urbanistické hodnoty v území.

Návrh územního plánu Ludkovice je vypracován v souladu s požadavky stavebního zákona, jeho prováděcích právních předpisů a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených, orgánů podle zvláštních právních předpisů.

3.2. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

- 3.2.1. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

- 3.2.2. Výsledky vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

3.3. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

V hledem k tomu, že nebyl vznesen požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů Územního plánu Ludkovice na udržitelný rozvoj území, nebylo vydáno stanovisko krajského úřadu ve smyslu § 50 odst. 5 stavebního zákona.

3.4. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Nebylo vydáno stanovisko krajského úřadu ve smyslu § 50 odst. 5 stavebního zákona.

3.5. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

- 3.5.1. Vymezení zastavěného území

Vymezení zastavěného území bylo provedeno ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) a § 58 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon). Hranice zastavěného území je vymezena k datu 31.10. 2012

- 3.5.2. Základní koncepce rozvoje území obce,  ochrany a rozvoje jeho hodnot

Cílem územního plánu bylo nalézt takové řešení, které by umožnilo další výstavbu za zachování trvale udržitelného rozvoje tj. navržení vyváženého stavu mezi zájmy environmentálními, ekonomickými a sociodemografickými.

Komplexním návrhem uspořádání a využití území obce jsou vytvořeny podmínky pro zachování čitelnosti urbanistické struktury a posilování identity obce, včetně zachování jejího venkovského charakteru při respektování okolního přírodního prostředí.

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území a jejich situování vychází ze stávající urbanistické struktury obce. Je vyloučena možnost vzniku takových aktivit, které by mohly narušit kvalitu životního prostředí jako celku.

Je kladen důraz na ochranu nezastavěného území, zejména na přírodě blízkých plochách, plochách LPF a plochách ZPF s vysokým stupněm ochrany.

Hlavní cíle rozvoje

- Rozvoj obytné funkce obce formou individuálního bydlení.

- Stabilizace ploch občanské vybavenosti

- Stabilizace stávajících výrobních areálů  a vytvoření podmínek pro rozvoj nových

- Stabilizace a doplnění dopravní infrastruktury

- Doplnění stávající a návrh nové technické infrastruktury.

- Vytvoření podmínek pro protierozní a protipovodňovou ochranu řešeného území.

- 3.5.3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Návrh urbanistické koncepce vychází z historie, sociologie, přírodních hodnot, klimatologie, terénního průzkumu a potřeb obyvatel obce i návštěvníků území. Pozitivní prvky jsou v dosud dochovaných architektonických hodnotách. V návrhu územního plánu jsou vytvořeny předpoklady pro výstavbu obytných domů rodinného charakteru, pro rozvoj sportu, podnikání a rozvoj cykloturistiky.

Urbanistická koncepce územního plánu akceptuje stávající zástavbu obce a všechny hodnoty území. Vzhledem k dalšímu rozvoji obce jsou řešeny především nové plochy pro bydlení, občanskou vybavenost a drobnou výrobu

Bydlení je jedním z nejdůležitějších stabilizačních faktorů obyvatelstva. Požadovaný a chtěný nárůst obyvatel bude tedy záviset na nové výstavbě bytů, případně i na nabídce občanské vybavenosti a pracovních příležitostí. Návrh nových ploch pro obytnou výstavbu vychází jednak z geomorfologických možností území a jeho limitů, jednak z požadavků jednotlivých vlastníků pozemků, kteří si nárokují plochy umožňující jejich budoucí zastavění. Navrhované plochy bydlení jsou dimenzovány tak, aby umožnily rozvoj obce s ohledem na předpokládaný nárůst obyvatel a komplexní řešení technické vybavenosti.

Plochy individuálního bydlení jsou navrženy jednak v plochách zastavěného území (nadměrné zahrady, proluky nad 2000m2) a dále v plochách mimo zastavěné území, které však bezprostředně na zastavěné území navazují a to především s ohledem na vybudovanou technickou infrastrukturu.

Plochy občanské vybavenosti jsou pro návrhové dostačující. Plochy pro výrobu zůstávají stabilizovány a doplňují se o novou plochu v návaznosti na stávající plochy výroby.

Vymezení systému sídelní zeleně: Jako sídelní zeleň je pojímána zeleň na volných, nezastavěných prostranstvích. Jedná se o zahrady v zastavěném území u kterých není žádoucí jejich zastavění, dále potom o zeleň veřejnou, která je součástí ploch občanské vybavenosti a zeleň doprovodnou podél místních komunikací a vodotečí v rámci zastavěného území. V  ÚP je tato zeleň stabilizována (viz regulativy)

- 3.5.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

Doprava

Součástí problematiky řešené územním plánem jsou mimo jiné i dopravní požadavky, potřeby a náležitosti, které podstatnou měrou ovlivňují území z hlediska obsluhy, možnosti nové výstavby,  kvality životního prostředí atd.

Řešeného území obce Ludkovice  se dotýkají zájmy dopravy silniční ve formě silnic  III. tříd, místních a hospodářských komunikací, dopravy v klidu a dopravy hromadné. Dále pak dopravy pěší a cyklistické.

Řešené území leží mimo zájmy dopravy železniční, vodní a letecké.

- 1. Širší dopravní vztahy

Řešení širších dopravních vztahů je převzato z „Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje“, kterou zpracoval UDIMO Ostrava v roce 2010.

Navrhované úpravy provedené začátkem roku 2012 jsou více-méně administrativní záležitost, které znamenají v řešeném území pouze přečíslování silnic a které nemají přímý fyzický dopad na zastavěné území.

na území obce se nenacházejí žádné stávající ani výhledové trasy dálnic nebo silnic I. třídy.

- 2. Pozemní komunikace

- 2.1.  Silnice

Katastrálním územím obce prochází silnice

III/49024      Ludkovice – Pradlisko – Provodov

III/49025      Ludkovice - Řetechov

II/490 26      Zlín - Biskupice

Silnice  jsou v majetku Zlínského kraje a jsou zařazeny v doplňující síti silnic.

Funkční třídy

Podle své urbanisticko - dopravní funkce a vztahu k obytné zástavbě je možno dle ČSN        73 6110 "Projektování místních komunikací" (popř. podle zákona č. 13 „O pozemních komunikacích“ ) zatřídit komunikace do následujících funkčních skupin:

silnice II. a III. třídy  - funkční skupina B (MK II. třídy)  - sběrná komunikace s funkcí dopravně – obslužnou, převážně dopravního významu

ostatní místní komunikace - funkční skupina C (MK III. tř.)    - obslužné komunikace uvnitř obytného území.

část místních komunikací  v zástavbě lze kvalifikovat jako funkční skupinu D1 (MK IV. tř.)

(Z hlediska zákona 361/2000 „O provozu na pozemních komunikacích “ se jedná o „obytné zóny“, kde se míchají všechny dopravní  funkce na jedné ploše).

Příčné uspořádání komunikací

Silnice III. třídy jsou v území nejdůležitějšími komunikacemi s funkcí sběrnou a jsou navrženy jako dvoupruhové obousměrné kategorie M8/50 tj. šířky 7,0 m mezi zvýšenými obrubami.

Dle schválené „Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030“ jsou mimo zastavěné území sledovány úpravy silnic III. třídy v kategorii S 7,5/60

Hlavní místní komunikace v zastavěné části jsou navrženy  dvoupruhové obousměrné v šířce odpovídající místním stavebním a majetkovým podmínkám.

U ostatních komunikací - obytných ulic není  příčné uspořádání stanoveno a bude odpovídat místním stavebním a majetkovým podmínkám.

Silniční ochranná pásma

Podle  zákona č. 13/ 1997 (Silniční zákon) je mimo souvisle zastavěné území vyznačeno silniční ochranné pásmo.

Ochranným pásmem silnice  III. třídy se rozumí  prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50m ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu.

Silniční ochranné pásmo u nově budovaných komunikací vzniká na základě rozhodnutí o umí-stění stavby.

Dopravní zatížení

Podkladem pro stanovení dopravní zátěže na silnicích jsou  Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti z roku 2010 zpracované ŘSD ČR. Sčítání bylo provedeno pouze na původní silnici II/490, která byla začátkem roku 2012  převedena do sítě silnic III. tříd.

| ČÍSLO SILNICE | STANOVIŠTĚ | TNV | O | M | SKV/24h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II/490 | 6-5167 | 193 | 909 | 10 | 1 112 |
|  |  | 17,36% | 81,74% | 8,99% |  |

- Průměrná denní hodinová zátěž je cca 65vozidel v obou směrech.

- Návrh komunikační sítě

Pro návrh komunikací v zastavěném území z hlediska   ČSN 73 6110 – „Projektování místních komunikací“ je rozhodující velikost návrhové rychlosti VN.

Podle tab.2 je návrhová rychlost pro funkční třídu B (průtahy silnic v obtížných podmínkách) 40 km/h., pro třídu C  30 km/h.

Návrhová rychlost spolu s funkční třídou určuje velikost dalších návrhových prvků – vzdálenosti křižovatek, délky rozhledu, směrové a výškové oblouky, podélný a příčný sklon atd.

V řešeném zastavěném území se většinou jedná o komunikace, které musí podřídit svoji funkci a parametry   danému terénu, majetkovým a fyzickým podmínkám.

Silnice III. třídy

Silnice tvoří hlavní páteř zastavěného území. Vzhledem k jejich významu, terénním a majetkovým podmínkám jsou stabilizovány a proto se předpokládají pouze místní úpravy stávajících tras.

2.2. Místní komunikace

Šířkové uspořádání vozovek a uličního prostoru je místy stísněné. V návrhu ÚPN jsou místní komunikace ponechány v současných  trasách s místními úpravami napojení. Vzhledem k  majetkové a dopravní situaci se neuvažuje s uvolňováním rozhledových polí křižovatek asanacemi.

S ohledem k minimálním možnostem úprav uličního prostoru a minimálnímu  provozu je možno na základě zákona 361 O provozu na pozemních komunikacích  vybrané  místní komunikace vyznačit dopravní značkou jako obytné  zóny. Tato klasifikace umožňuje provoz motorových vozidel  i chodců na jedné ploše za předem stanovených podmínek doplněných fyzickou úpravou – zvýšeným prahem. Dopravní situace včetně případného omezení určitého druhu dopravy je pak řešena  svislým značením (dopravní značení není předmětem územního plánu).

V plochách nově navržené zástavby rodinnými domy bude v rámci dalších stupňů podrobnější projektové dokumentace stanovena stavební čára a šířka veřejného uličního prostoru, která musí zabezpečit prostorové nároky pro vedení chodníků, inženýrských sítí, rozhledových poměrů v křižovatkách, parkování osobních vozidel, svoz odpadu, atd. za dodržení norem a hospodárnosti využití území.

Komunikace  je třeba řešit podle ČSN  736110 - Projektování místních komunikací.

Šířkové uspořádání komunikací a uličního prostoru vůbec,  je  možno v podrobnější dokumentaci řešit různě – fyzicky i organizačně - komunikace jednopruhové  obousměrné, dvoupruhové , jednosměrné, obytné ulice atd.

Dopravní obsluha nově navrhované plochy č.3 pro bydlení je navržena tak, aby nebyl prodloužen průjezdní úsek obce – lokalita bude dopravně obsluhována z navrženého veřejného prostranství, které je odděleno od silnice návrhovou krajinnou zelení.

- 2.3. Hospodářská doprava

Hospodářská doprava je v řešeném území reprezentována zemědělskou a lesní dopravou, která zabezpečuje propojení  obhospodařovaných ploch na silnice. značná část hospodářské dopravy je tak vzhledem k terénním podmínkám vedena obcí.

Územní plán řeší zejména zastavěnou částí katastrálního území. Mimo toto území je nutno respektovat projekt Komplexních pozemkových úprav, který se zabývá extravilánovým územím včetně návrhu polních cest umožňujících přístup na pozemky bez nutnosti budování nových napojení na silniční síť. Tato dokumentace nebyla dosud zpracována.

2.4. Doprava v klidu

Jedná se o parkování a odstavování osobních vozidel mimo dobu jejich používání.

Parkování - dle ČSN 736110 je pro všechna zařízení občanské  vybavenosti třeba zabez-pečovat dostatečný počet parkovacích  stání  závislých na účelových jednotkách.

Parkování v obytných zónách se uvažuje na soukromých pozemcích resp. na vozovkách ( při její dostatečné šířce a nebo navrženém nebo realizovaném zjednosměrnění)  za předpokladu dodržení zákona.

Protože nelze v územním plánu stanovit funkci a náplň  soukromých zařízení občanské vybavenosti, musí být otázka  parkování řešena v územním a stavebním řízení. Kapacita  těchto ploch musí odpovídat požadavkům ČSN 736110 pro  výhledový stupeň 1:2,5 a místním podmínkám.

V případě podnikatelské výstavby je nutno pro každou podnikatelskou aktivitu zpracovat bilanci parkovacích nároků a obsluhy  a  potřebné parkovací  ploch zabezpečit na vlastní ploše bez nároku na další urbanistickou  plochu.

Garážování vozidel obyvatel obce se uvažuje přímo v objektech rodinných  domků nebo na jejich pozemcích bez nároku na další  urbanistickou plochu.

- 2.5. Hromadná doprava

Vzhledem k řešenému území jsou hlavním prostředkem hromadné dopravy autobusové linky. Nejedná  o klasickou místní hromadnou dopravu, ale o dojížďku do škol, zaměstnání, za nákupy, kulturou, atd.

Hlavní zastávka je situována na okružní křižovatce silnici III/49024 a III/49026 v centru obce.  Další zastávky jsou na silnici III/49026 a v místní části Pradlisko

Docházkové vzdálenosti hlavní zastávky 300  a 500 m tj. cca 5 a 10 min. chůze pokrývají téměř celou obec. Zakreslené docházkové vzdálenosti je pouze orientační hodnota, která nezohledňuje překážky v docházkové vzdálenosti, režim zastávky (na znamení)  četnost spojů, apod.

- 3. Doprava  cyklistická

Řešené území má vzhledem k členitému terénu málo vhodné  podmínky  pro cyklistickou dopravu. Proto je v řešeném území vedena pouze značená cykloturistická trasa 5054 Zlín – Kudlov – Provodov – Luhačovice - Slavičín, která využívá silnice III. třídy

Jedná se o cyklotrasy ( ne cyklostezky), na kterých je veden i provoz jiných druhů doprav s případným omezením dopravní značkou.

Řešení regionální cyklodopravy je v souladu s aktualizovaným generelem dopravy Zlínského kraje (ÚDIMO 2010)  a Koncepcí rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje (ÚDIMO 2004), které v řešeném území nepředpokládají její další rozšiřování.

- 4. Doprava pěší

V současnému stavu jsou vybudovány minimálně jednostranné chodníky podél silnice III. třídy a hlavních místních komunikací spojující jednotlivé obytné okrsky, objekty občanského vybavení, zastávky hromadné dopravy atd. Tyto komunikace jsou součástí dopravního prostoru a další řešení pěších tras v návaznosti na vozovky, terén, místní podmínky atd. musí být provedeno ve podrobnějším měřítku.

V obytných okrscích je provoz pěších umožněn v uličním prostoru v tzv. obytných ulicích.

V nové zástavbě musí být s chodci uvažováno ve veřejném uličním prostoru, buď na samostatných plochách a nebo v rámci provozu na obytné ulici.

5.  Hluk z dopravy

Stanovení hlukových poměrů se provádí dle Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy z roku 2004 na základě dopravních hodnot sčítání dopravy a místních stavebně - technických podmínek.

Pro stanovení povolené hladiny hluku ve venkovním prostoru platí  Nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací( příloha č. 3). Pro řešené území je povolená hodnota 50 + 10 = 60dBa

- Hluk ze silničního provozu

V daném případě je možno prověřit dopad automobilového provozu na hlukovou situaci v řešeném území pouze u silnice III/49026 (původní II/490), kde bylo provedeno sčítání dopravy. Avšak vzhledem problematické přesnosti výhledových koeficientů růstu dopravy i tak by určení hlukové situace byl pouze více-méně kvalifikovaný odhad a přesný výpočet z nepřesných čísel.

Rovněž případná navržená opatření nejsou z urbanistického hlediska podstatná – protihlukové stěny nejsou v případě průtahů silnic III. třídy reálné a organizace dopravy, omezení rychlosti, kvalita povrchu komunikací apod. jsou otázkou jiných stupňů PD.

- V zhledem k  pouze místní dopravě s  malou intenzitou je hluk časově omezeným impulzem, který nelze klasifikovat jako hladinu, která by dosáhla hygienický limit.

Zásobování vodou

Současný stav

Objekty obytné zástavby i objekty občanské vybavenosti centrální části obce Ludkovice jsou zásobovány pitnou a užitkovou vodou z veřejné vodovodní sítě, která je součástí skupinového vodovodu Luhačovice. Zdrojem skupinového vodovodu Luhačovice je prameniště Horní Lhota – Komonec, skupinový vodovod Vlára (z úpravny vody Karolínka) a úpravna vody Ludkovice. Do úpravny vody Ludkovice o max. výkonu 25,0 l/s, jejíž rekonstrukce proběhla v letech 2005 – 2006, je surová voda přiváděna gravitačně přívodním řadem DN 300 z vodárenské nádrže Ludkovice.

Upravená voda je z čerpací stanice ÚV Ludkovice čerpána dvěma směry:

– výtlačným potrubím DN 150 do přerušovacího VDJ Hřivínův Újezd 50 m3 (416,0/414,30), který je umístěn na vrcholu kopce mezi obcemi Ludkovice a Hřivínův Újezd, odkud je pak pitná voda gravitačním přívodním řadem D160 přiváděna do VDJ Díly - Hřivínův Újezd 2 x 150 m3 (326,80/323,80) pro zásobování pitnou vodou obcí – Hřivínův Újezd a Kaňovice a do VDJ Velký Ořechov 2 x 150 m3 (411,10/408,10) pro zásobování pitnou vodou obcí – Velký Ořechov a Doubravy.

-	výtlačným potrubím DN 300 do VDJ Ludkovice 150 m3 (308,70/304,70), odkud je dále čerpána výtlačným potrubím DN 200 do přerušovacího VDJ Ludkovice – Krhová 50 m3 (348,0/346,50) a odtud je dále gravitačním přívodním řadem DN 250 pitná voda dopravována do VDJ Luhačovice - U Hrušky 1000 m3 (340,47/335,47).

Vodárenská nádrž Ludkovice, která je ve správě Povodí Moravy, s.p. Brno, závod Střední Morava, Uherské Hradiště, byla vybudována na Ludkovickém potoce, pod místní částí Pradliska. Vodárenská nádrž Ludkovice má rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. KUZL 69018/2008 ze dne 21.1.2009 stanovena ochranná pásma – ochranné pásmo I. stupně a ochranné pásmo II. stupně, které je stanoveno plošně jako zóna ochrany vodárenské nádrže (ZOVN). Tato zóna navazuje na OP I. stupně a tvoří celistvé území se zemědělskou, lesní a ostatní půdou a jsou z ní vyloučeny zastavěné a stavební pozemky, komunikace a vodní toky. Rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. KUZL 31823/2010 ze dne 16.8.2010 se mění ochranné pásmo vodárenské nádrže Ludkovice v rozsahu: - OP I. stupně zůstává se stejném rozsahu a ve stejném režimu, dle rozhodnutí č.j. KUZL 69018/2008 ze dne 21.1.2009, došlo ke změně označení parcel, - v OP II. stupně je předmětem změny doplnění soupisu parcel o parcely, tvořící st. silnici III/49024 v úseku Ludkovice – Pradliska.

Zastavěné území centrální části obce Ludkovice, které se rozprostírá ve výškách 255 - 292 m n.m., je zásobováno pitnou vodou rozvodnou vodovodní sítí z litiny DN 80 – 150 z trub litinových a z trub polyetylénových v jednom tlakovém pásmu s tím, že severovýchodní okraj stávající zástavby je zásobován pitnou vodou vodovodním řadem napojeným na výtlačný řad DN 300 do VDJ Ludkovice 150 m3 (308,70/304,70). Tlakové poměry ve vodovodní síti centrální části zastavěného území obce Ludkovice jsou vyhovující, max. hydrostatický tlak dosahuje hodnot do 0,54 MPa. Rozvodná vodovodní síť je využívána i k požárním účelům. Přes rozvodnou vodovodní síť obce Ludkovice je dopravována pitná voda do VDJ Biskupice 2 x 150 m3 (288,00/283,90), ze kterého jsou pitnou vodou zásobována zastavěná území obce Biskupice a místní části Luhačovice – Polichno.

Zastavěné území místní části obce Ludkovice – Pradlisko není vybudován veřejný vodovod a obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z vlastních zdrojů – studní. V místní části Pradliska, při okraji silnice III//49024 se nachází pramen minerální vody.ůůůů

Dokumentace „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ – VODING s.r.o. 2004 pro centrální část obce Ludkovice uvádí, že stávající systém zásobování pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

Dokumentace „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ – VODING s.r.o. 2004 pro místní část Pradlisko uvádí, že vzhledem k velikosti místní části Pradlisko se se zásobováním vodou z veřejné vodovodní sítě počítá až v závěru výhledového období. Pokud by byl o veřejný vodovod v této lokalitě zájem, je technicky možné napojení na SV Luhačovice (respektive na SV Stanovnice) – vodárenskou nádrž Ludkovice s úpravnou vody Ludkovice. Z ČS v úpravně by byla voda dopravována výtlačným řadem do přerušovacího VDJ 50 m3 (416,00 – 414,30), ležícího mezi obcemi Ludkovice a Hřivínův Újezd. Na tento řad by byl napojen nový přívodní, resp. výtlačný řad DN 80 délky asi 1 650 m, který by dopravoval vodu do navrženého zemního vodojemu 25 m3 ( max. hl. 350,00, k.ú Řetechov). Z tohoto VDJ by byla Pradliska zásobena rozvodnou vodovodní sítí v celkové délce asi 1 700 m.

Odůvodnění

Územní plán respektuje veškerá vodárenská zařízení včetně ochranných pásem a je navrhován v souladu s dokumentací „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ – Voding Hranice, s.r.o. 2004. Zastavěné území centrální části obce Ludkovice – stávající zástavba i navrhované plochy zástavby, se rozprostírá ve výškách 255 - 300 m n.m. Územní plán navrhuje zachování současného vyhovujícího stavu zásobování pitnou vodou s tím, že zásobování pitnou vodou bude prováděno ve dvou tlakových pásmech. Stávající zástavba i navrhované plochy zástavby, které se nacházejí ve výškách 255 – 286 m n.m., budou zásobovány stávajícími, případně navrhovanými vodovodními řady I. tlakového pásma. Stávající zástavba i navrhované plochy zástavby, které se nacházejí ve výškách 286 - 300 m n.m., budou zásobovány stávajícími i navrhovanými vodovodními řady II. tlakového pásma. Pro zásobování pitnou vodou navrhované plochy bydlení 17, která se nachází v území II. tlakového pásma, je ve stávající manipulační komoře VDJ Ludkovice 150 m3 (308,70/304,70) navržena AT stanice. Objekty RD, realizované v navrhované ploše bydlení 17, budou zásobovány z navrhovaného vodovodního řadu II. tlakového pásma. Jednotlivé objekty RD, realizované v navrhovaných plochách bydlení 18, 20 a 22, případně i stávající objekty RD, které budou umístěny nad vrstevnicí 286 m n.m. (horní hranice I. tlakového pásma), budou zásobovány pitnou vodou z vodovodních řadů I. tlakového pásma s tím, že tlakové poměry budou upravovány v AT stanicích, osazených na vodovodních přípojkách jednotlivých nemovitostí. Jednotlivé objekty RD, realizované v navrhovaných plochách bydlení 19 a 21, budou zásobovány pitnou vodou ze stávajícího, resp. navrhovaného vodovodního řadu II. tlakového pásma, který je napojen na výtlačný řad DN 300 do VDJ Ludkovice 150 m3 (308,70/304,70).

Zastavěné území místní části obce Ludkovice – Pradlisko bude i nadále zásobováno pitnou vodou z vlastních zdrojů – studní.

Navrhované plochy bydlení individuální – plochy 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18 a plocha 20 budou zásobovány pitnou vodou ze stávajících vodovodních řadů I. tlakového pásma.

Navrhované plochy bydlení individuální – plochy 3,7,8,84,11, 16 a plocha 22 budou zásobovány pitnou vodou z navrhovaných vodovodních řadů I. tlakového pásma.

Navrhovaná plocha bydlení individuální 19 bude zásobována pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu II tlakového pásma.

Navrhované plochy bydlení individuální 17 a 21 budou zásobovány pitnou vodou z navrhovaných vodovodních řadů II. tlakového pásma.

Navrhovaná plocha smíšená obytná 23 bude zásobována pitnou vodou z navrhovaného vodovodního řadu I. tlakového pásma.

Navrhovaná plocha výroby 28 bude zásobována pitnou vodou z navrhovaného vodovodního řadu I. tlakového pásma.

Pro navrhované plochy bydlení individuální 3 a 17 budou zpracovány územní studie, které budou řešit návrh vodovodních řadů v návaznosti na stávající zástavbu i na navrhované plochy zástavby a na stávající i navrhovanou technickou infrastrukturu obce.

Odkanalizování

Současný stav

V centrální části obce Ludkovice byla postupně vybudována jednotná kanalizační síť, která pokrývá převážnou část zastavěného území. Kanalizační síť je ve správě i v majetku obce. Dešťové vody ale i splaškové odpadní vody, které jsou do kanalizace zaúsťovány po předčištění v septicích, u nové zástavby v ČOV, ale u starší zástavby i bez předchozího čištění, jsou odváděny kanalizačními stokami DN 300, DN 400, DN 600 a DN 800, zaústěnými do recipientů – do Ludkovického potoka a do jeho bezejmenného levostranného přítoku. Část kanalizačních přípojek, zejména ze staré zástavby, situované v blízkosti vodotečí, je bez předchozího čištění, vyústěna přímo do vodního toku. Vyústění nečištěných odpadních vod způsobuje v recipientech značné hygienické a estetické problémy. Část bytového fondu je vybavena jímkami na vyvážení. Převážná část zastavěného území centrální části obce Ludkovice, zejména severovýchodní část zastavěného území, je vzhledem ke svému umístění na svazích sevřeného údolí Ludkovického potoka a jeho bezejmenného levostranného přítoku, ohrožována extravilánovými vodami.

V zastavěném území místní části obce Ludkovice – Pradlisko, která je situována nad vodárenskou nádrží Ludkovice, zčásti i v ochranném pásmu II. stupně, jsou splaškové odpadní vody u jednotlivých nemovitostí jímány v nepropustných jímkách na vyvážení.

Dokumentace „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ – CTP Zlín a.s. 2004 uvádí, že v centrální části obce Ludkovice je uvažováno s využitím stávající jednotné kanalizace, která bude doplněna, resp. opravena tak, aby vyhovovala platným normám a předpisům a provozním požadavkům. Stávající kanalizační síť bude doplněna novými stokami jednotného systému tak, aby byly podchyceny výusti do toku a ze sítě byly odpojeny stoky odvádějící srážkové vody z extravilánu. S ohledem na konfiguraci terénu se předpokládá zřízení čtyř malých čerpacích stanic na kanalizační síti. Odlehčení dešťového průtoku bude provedeno buď na přípojných stokách event. na sběrači. Splaškové odpadní vody, resp. ředěné splaškové odpadní vody, budou pod obcí zaústěny do kanalizačního přivaděče, napojeného na kanalizační síť obce Biskupice a dále přivedeny na společnou ČOV v obci Polichno.

Ve značně rozptýlené obytné zástavbě místní části obce Ludkovice – Pradlisko, by bylo z vodohospodářského hlediska nejdokonalejší vybudovat splaškovou kanalizaci a splaškové odpadní vody přečerpávat do kanalizace v obci Ludkovice. Vzhledem k neúměrně vysokým finančním nákladům tohoto řešení je však i nadále uvažováno se zaústěním splaškových odpadních vod do nově vybudovaných, případně rekonstruovaných jímek na vyvážení.

Odůvodnění

Územní plán navrhuje odkanalizování centrální části obce Ludkovice kombinovaným kanalizačním systémem s využitím stávající jednotné kanalizace, která bude doplněna, resp. opravena tak, aby vyhovovala platným normám a předpisům a provozním požadavkům a bude doplněna navrhovanými stokami jednotného systému tak, aby byly podchyceny stávající výusti do vodních toků a to, po odlehčení v navrhovaných odlehčovacích komorách budou navrhovaným kanalizačním sběračem, vedeným podél Ludkovického potoka, napojeny na kanalizační síť obce Biskupice a dále přiváděny na společnou ČOV pod zastavěným územím místní části Luhačovice - Polichno. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou na kanalizační síti navrženy 4 ks malých čerpacích stanic ČS1 – ČS4. Množství dešťových extravilánových vod z povodí nad zastavěným územím centrální části obce Ludkovice bude eliminováno řešením komplexních pozemkových úprav. Stávající kanalizační stoky, které odvádí srážkové vody z extravilánu, budou z kanalizační sítě odpojeny a samostatně vyústěny do vodního toku. Část stávající i navrhované zástavby bude chráněna navrhovanými záchytnými příkopy. Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány k užitným účelům, např. k zalévání zeleně a zahrad. V případě návrhu velkých ploch zastřešených objektů a zpevněných ploch v navrhovaných plochách 23 a 28, budou srážkové vody odváděny samostatně s tím, že okamžitý přebytek srážkových vod v průběhu přívalových dešťů bude akumulován (např. v retenčních nádržích z voštinových bloků) a následně postupně vypouštěn do vodního toku.

Odkanalizování místní části Ludkovice – Pradlisko bude i nadále oddílným kanalizačním systémem, s jímáním splaškových odpadních vod v nepropustných jímkách na vyvážení s tím, že tyto budou vyváženy na nejbližší ČOV.

Navrhované plochy bydlení individuální – plochy 16 a 17 budou odkanalizovány oddílným kanalizačním systémem. Dešťové vody z ploch 16 a 17 budou zaústěny do navrhovaných stok dešťové kanalizace a spolu s extravilánovými vodami, zachycenými navrhovanými záchytnými příkopy, budou vyústěny do Ludkovického potoka. Splaškové odpadní vody z ploch 16 a 17 budou zaústěny do navrhovaných stok jednotné kanalizace.

Navrhované plochy bydlení individuální - plochy 9, 12 a plocha 13 budou odkanalizovány jednotným kanalizačním systémem. Dešťové vody i splaškové odpadní vody budou zaústěny do stávajících stok jednotné kanalizace.

Navrhované plochy bydlení individuální - plochy 3, 6, 7, 8, 84,10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21 a plocha 22 budou odkanalizovány jednotným kanalizačním systémem. Dešťové vody i splaškové odpadní vody budou zaústěny do navrhovaných stok jednotné kanalizace.

Navrhovaná plocha smíšená obytná 23 bude odkanalizována jednotným kanalizačním systémem. Dešťové vody i splaškové odpadní vody budou zaústěny do navrhované stoky jednotné kanalizace.

Navrhovaná plocha výroby 28 bude odkanalizována jednotným kanalizačním systémem. Dešťové vody i splaškové odpadní vody budou zaústěny do navrhované stoky jednotné kanalizace.

Pro navrhované plochy bydlení individuální 3 a 17 budou zpracovány územní studie, které budou řešit návrh odkanalizování v návaznosti na stávající zástavbu i na navrhované plochy.

Zásobování plynem

Současný stav

Jihovýchodní částí katastrálního území Ludkovice, ve směru jihovýchod – severozápad, prochází VTL plynovod DN 80/PN40 Ludkovice - obec s regulační stanicí VTL/STL RS Ludkovice 800/2/1-440, která je situována v jihovýchodním okraji katastrálního území Ludkovice. Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m, bezpečnostní pásmo je 15 m. Ochranné pásmo regulační stanice VTL/STL je 10 m.

Centrální část obce Ludkovice je plně plynofikována rozvodnou STL plynovodní sítí, která je provozována pod tlakem 0,10 MPa. Jednotlivé nemovitosti jsou zásobovány zemním plynem pomocí domovních regulátorů Al.z.

Plynárenské zařízení je ve správě Jihomoravské plynárenské a.s.

Odůvodnění

Územní plán respektuje veškerá stávající plynárenská zařízení včetně ochranných a bezpečnostních pásem, která se nacházejí v katastrálním území Ludkovice a navrhuje zachování současného systému zásobování zastavěného území obce Ludkovice zemním plynem. Objekty obytné zástavby i objekty občanské a technické vybavenosti budou i nadále zásobovány zemním plynem STL rozvodnou plynovodní sítí, která je provozována pod tlakem 0,10 MPa. Jednotliví odběratelé budou i nadále zásobováni zemním plynem pomocí domovních regulátorů Al.z.

Navrhované plochy bydlení individuální – plochy 3, 6, 8, 17, 18, 19, 21 a plocha 22 budou zásobovány zemním plynem z navrhovaných STL plynovodních řadů.

Navrhované plochy bydlení individuální – plochy 7, 84, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a plocha 15, budou zásobovány zemním plynem ze stávajících STL plynovodních řadů.

Navrhovaná plocha bydlení individuální 16 bude zásobována zemním plynem částečně ze stávajícího STL plynovodního řadu a částečně z navrhovaného STL plynovodního řadu.

Navrhovaná plocha bydlení individuální 20 nebude zemním plynem zásobována.

Navrhovaná plocha smíšená obytná 23 bude zásobována zemním plynem z navrhovaného STL plynovodního řadu.

Navrhovaná plocha výroby 28 bude v případě potřeby zásobována zemním plynem z navrhovaného STL plynovodního řadu.

Pro navrhované plochy bydlení individuální 3 a 17 budou zpracovány územní studie, které budou řešit návrh zásobování zemním plynem v návaznosti na stávající zástavbu i na navrhované plochy zástavby a na stávající i navrhovanou technickou infrastrukturu obce.

Vodní toky a nádrže

Hlavním recipientem katastrálního území Ludkovice je Ludkovický potok (IDVT 10100554)  – významný vodní tok č. 715,  který je ve správě Povodí Moravy, s.p. Brno, závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště. Ludkovický potok, který pramení v severovýchodním okraji katastrálního území Provodov, protéká katastrálním územím Ludkovice směrem sever - jih a tvoří část severovýchodní hranice katastrálního území Ludkovice. Pod místní částí Pradliska Ludkovický potok vtéká do vodárenské nádrže Ludkovice. Po soutoku Ludkovického potoka s Březůvským potokem protéká Ludkovický potok zastavěným územím obce Ludkovice.

Ludkovický potok má KÚ Zlínského kraje ze dne 2.8.2004 pod čj. KUZL 7823/2004 ŽPZE-DZ stanoveno záplavové území vodního toku Ludkovický potok řkm 0,000 – 12,355 a současně vymezenou aktivní zónu záplavového území v řkm 5,316 – 5,415 v obci Ludkovice s hloubkou v inundaci 1,04 m – 1,18 m.

Pro území vymezená jako aktivní zóny záplavového území platí omezení dle § 67 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):

1. V aktivní zóně záplavových území se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní, nebo technické infrastruktury.

2. V aktivní zóně je dále zakázáno:

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět

terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,

b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,

c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,

d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Centrální část zastavěného území obce Ludkovice může být ohrožena zvláštní povodní vodohospodářského díla (povodeň způsobené umělými vlivy) vodárenské nádrže Ludkovice.

Bezejmennými levostrannými přítoky Ludkovického potoka nad vodárenskou nádrží Ludkovice jsou vodní toky IDVT 10189157 a IDVT 10202370.

Bezejmenný levostranný přítok č.15 Ludkovického potoka v km 6,400 do vodárenské nádrže Ludkovice je vodní tok IDVT 10206912.

Bezejmenný levostranný přítok Ludkovického potoka pod vodárenskou nádrží Ludkovice je vodní tok IDVT 10188170.

Severovýchodním okrajem zastavěného území obce Ludkovice protéká ve směru východ – západ bezejmenný levostranný přítok Ludkovického potoka (IDVT 10205972). Jeho přítoky, ve východním okraji katastrálního území Ludkovice jsou vodní toky bezejmenný pravostranný (IDVT 10194892) a bezejmenný levostranný (IDVT 10190531) se svým levostranným přítokem (IDVT 10205026).

V jižním okraji zastavěného území obce Ludkovice je zleva do Ludkovického potoka zaústěn bezejmenný přítok (IDVT 10194060) se svým pravostranným přítokem (IDVT 10440244).

Jižním okrajem katastrálního území Ludkovice protékají bezejmenné levostranné přítoky Ludkovického potoka (IDVT 10194945) a IDVT 10195574). Přičemž vodní tok IDVT 10195574 tvoří část jižní hranice katastrálního území Ludkovice.

Pravostranným přítokem Ludkovického potoka v severním okraji zastavěného území obce Ludkovice je Březůvský potok (IDVT 10194887), který protéká severozápadní částí katastrálního území Ludkovice ve směru sever – jih. Březůvský potok má 2 bezejmenné pravostranné přítoky (IDVT 10195383) a (IDVT 10188484).

Bezejmenným pravostranným přítokem Ludkovického potoka v jižním okraji zastavěného území obce Ludkovice je vodní tok (IDVT 10204724). v úseku, kde bezejmenný pravostranný přítok Ludkovického potoka protéká urbanizovaným územím, území plán navrhuje jeho zatrubnění.

Ve správě Povodí Moravy, s.p. Brno, závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště jsou vodní toky:

Ludkovický potok (IDVT 10100554),

přítoky Ludkovického potoka:

– levostranný přítok (IDVT 10188170),

– levostranný přítok (IDVT 10205972) s přítokem (IDVT 10190531)

a (IDVT 10205026),

– levostranný přítok (IDVT 10194060) s přítokem (IDVT 10440244),

– levostranný přítok (IDVT 10194945),

– levostranný přítok (IDVT 10195574),

– pravostranný přítok (IDVT 10204724).

Ve správě Lesů České republiky s.p., správa toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně jsou vodní toky:

přítoky Ludkovického potoka:

– levostranný přítok (IDVT 10189157),

– levostranný přítok (IDVT 10202370),

– levostranný přítok (IDVT 10206912),

– pravostranný přítok Březůvský potok (IDVT 10194887) s přítoky (IDVT 10195383)

a (IDVT 10188484),

a pravostranný přítok (IDVT 10194892) levostranného přítoku Ludkovického potoka.

Správce Ludkovického potoka může při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku a to nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry.

Správci ostatních vodních toků (vyjma Ludkovický potok) mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku a to nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry.

Správci vodních toků neuvažují s žádnými úpravami vyjma běžné údržby, která spočívá v čištění upravených úseků koryt a v probírce břehových porostů a případných nutných oprav.

Vodárenská nádrž Ludkovice, která byla vybudována v 60. letech minulého století na Ludkovickém potoce, je ve správě Povodí Moravy, s.p. Brno, závod Střední Morava, Uherské Hradiště. Hráz byla vybudována jako zemní sypaná, s těsnící jílovitou vrstvou na návodní straně, krytou dvojvrstvým filtrem a kamenným pohozem. Sklon návodního svahu je 1:3,5, vzdušní svah je strmější. Hráz je přímá, délky 181 m a výšky přes 15 m nade dnem údolí. Vodárenská nádrž Ludkovice má stanovena ochranná pásma – ochranné pásmo I. stupně a ochranné pásmo II. stupně – viz kap. Zásobování pitnou vodou.

Ze schváleného dokumentu „Plán oblasti povodí Moravy a Dyje“ – 2009 – pro katastrální území Ludkovice nevyplývá žádné navrhované opatření.

Nakládání s komunálním odpadem

V obci Ludkovice je nakládáno s odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Ludkovice č. 1/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním materiálem na území obce Ludkovice.

Sběr netříděného (směsného) odpadu je prováděn sběrnými nádobami o objemu 110 l a 240 l.  Pravidelný svoz a to 1 x za 14 dní je zajišťován Technickými službami Zlín s.r.o.

V obci probíhá sběr tříděného odpadu – papíru, plastů a skla smíšeného. Tříděný odpad je odvážen Technickými službami Zlín s.r.o. Papír a sklo jsou odváženy 1 x za měsíc, plasty dle potřeby.

Pro sběr neskladného odpadu jsou v obci dle potřeby přistavovány 3 ks obecních velkoobjemových kontejnerů, které jsou odváženy Technickými službami Zlín s.r.o.

Nebezpečný odpad není na území obce Ludkovice skladován. Odvoz nebezpečného odpadu i jeho mobilní sběr je v předem stanoveném termínu 2 x ročně zajišťován Technickými službami Zlín s.r.o.

Energetika

- Výchozí podklady

Základním výchozím podkladem jsou mapové podklady majitele energetických sítí E.ON Distribuce, a. s., spolu s podklady o stavu sítí.

- Současný stav

- Sítě vysokého napětí

Obec včetně místních částí je zásobena z  vedení VN 22kV VN76.

VN76

Hlavní vedení je postaveno převážně na betonových sloupech s částečným využitím ocelových mřížových stožárů. Vodiče jsou AlFe. Přípojky k trafostanicím jsou postaveny na betonových sloupech.

Přípojka k trafostanici T6 Ekotrend je kabelová.

Další vedení VN

VN47

Do katastru obce zasahuje  část přípojky VN pro trafostanici Luhačovice - Horní dvůr.

- Transformační stanice 22/0,4 kV

Obec včetně velkých odběratelů či výroben elektřiny je zásobena následujícími trafostanicemi:

| TRAFOSTANICE – NÁZEV |  |  | KONSTR. |  | - TRAFO |  | STAV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUDKOVICE | 401163 | T1 U obchodu |  | BTS 400 |  | 400 kVA |  | vyhovuje |  |
| LUDKOVICE | 401164 | T2 ZD |  | BTS 630 |  | 400 kVA |  | vyhovuje |  |
| LUDKOVICE | 401165 | T3 Paseky |  | BTS 400 |  | 250 kVA |  | vyhovuje |  |
| LUDKOVICE | 401166 | T4 MŠ |  | PTS 400 |  | 250 kVA |  | vyhovuje |  |
| LUDKOVICE | 401167 | T5 Vodárna I |  | BTS 400 |  | 160 kVA |  | vyhovuje |  |
| LUDKOVICE | 401560 | T6 Ekotrend |  | Kiosek 630 |  | 630 kVA |  | vyhovuje |  |
| LUDKOVICE | 401168 | T7 U hřbitova |  | BTS 630 |  | 400 kVA |  | vyhovuje |  |
| LUDKOVICE | 401169 | T8 Řetěchovská |  | BTS 400 |  | 250 kVA |  | vyhovuje |  |
| LUDKOVICE | 401170 | T9 Chaty |  | BTS 250 |  | 100 kVA |  | vyhovuje |  |
| ŘETĚCHOV | 401226 | T1 Pradliska |  | BTS 250 |  | 250 kVA |  | vyhovuje |  |

Trafostanice LUDKOVICE - Ekontrend  je určena pro napájení konkrétního  areálu.

Celkový stav trafostanic je vyhovující.

- Distribuční síť NN 0,4 kV

Distribuční síť nízkého napětí v obci a místních částech je jak venkovního tak i kabelového provedení.  Kabelových rozvodů NN se využívá k vyvedení výkonu z trafostanic, pro napájení odběrných míst s většími nároky na  el. energii a ucelenými odběry - např. nová   zástavba RD, řadová zástavba, střed obce.

V úsecích, které nebyly rekonstruovány kabelizací, je venkovní síť postavena na betonových stožárech. Vodiče jsou hlavně v provedení samonosnými kabely  AES. Odběrná místa jsou v kabelové síti napojena odvody z rozpojovacích a jistících kabelových skříní. Z venkovní sítě jsou odběrná místa napojeny samostatnými přípojkami.

Rekonstruovaná síť je v technicky vyhovujícím stavu.

- Odběratelé

V obci patří mezi velké odběratele areál společnosti EKOTREND, vodárna a další. Z ostatních odběrů jsou významnější objekty občanské vybavenosti – obecní úřad, pohostinství a v neposlední řadě dílny a provozovny živnostenského sektoru.

Výrobní zdroje elektrické energie

V obci jsou evidovány fotovoltaické výrobny.  Elektřina vyrobená z těchto jednotek je spotřebována v odběrných místech a přebytek je dodáván do distribuční sítě.

- Veřejné osvětlení

V obci převažuje rozvod VO na podpěrných bodech sítě NN.

- Další zařízení využívající podpěrné body sítě

Mimo již výše uvedeného rozvodu veřejného osvětlení využívají podpěrných bodů sítě místní rozhlas po drátě a omezeně rozvody Telefonica O2, a.s.

Výhledové řešení zajištění elektrické energie pro obec LUDKOVICE

Zajištění elektrické energie pro nově uvažované lokality

Zajištění elektrické energie pro nově uvažované lokality výstavby RD, občanské vybavenosti bude řešeno v návaznosti na optimální provoz energetických rozvodů.

Lokality výstavby RD ve stavebních prolukách

Lokality BI: 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22

V těchto lokalitách, které jsou určeny pro dostavbu vesměs ve stávajících prolukách či na okrajích zástavby bude napojení jednotlivých objektů samostatnými přípojkami převážně ze stávajících rozvodů sítě NN. V případě potřeby může být v souvislosti se zajištěním kvalitní dodávky elektrické energie řešeno posílení stávajících rozvodů NN.

Umístnění objektů v lokalitách, které kolidují se stávajícím vedením VN 22kV, a činnost v této lokalitě musí respektovat stávající venkovní vedení VN 22kV včetně ochranných pásem dle zákona 458/2000 Sb. v platném znění.

Ucelené lokality výstavby RD

Lokality BI: 3, 7, 8, 84,11, 18, 19, 20

V těchto lokalitách výstavby RD bude zajištění elektrické energie řešeno z nově vybudovaných kabelových rozvodů NN, napájených ze stávajících trafostanic či stávající sítě NN, která v případě potřeby bude posílena.

Umístnění objektů v lokalitách, které kolidují se stávajícím vedením VN 22kV, a činnost v této lokalitě musí respektovat stávající venkovní vedení VN 22kV včetně ochranných pásem dle zákona 458/2000 Sb. v platném znění.

Lokality BI: 16, 17

V těchto lokalitách výstavby RD bude provedena výstavba nových kabelových rozvodů NN, které budou napájeny z nové trafostanice  LUDKOVICE - Východ. Trafostanice bude stožárového provedení s venkovní přípojkou VN.

- Rozvoj podnikatelské sféry, občanské vybavenosti

Energetická soustava obce je navržena především na pokrytí požadavku současné zástavby a uvažované výstavby RD. Proto je nutno každý požadavek na elektrický výkon pro podnikatelskou činnost projednat s provozovatelem této soustavy samostatně.

U lokalit samostatně neřešených z hlediska zajištění elektrické energie se předpokládá napájení v rámci stávajícího odběru či úplně bez požadavku na elektrickou energii.

- Lokalita SO03

V této lokalitě určené k realizaci objektů sportoviště bude zajištění el. energie řešeno ze stávající trafostanice T2 ZD.

Umístnění objektů a činnost v této lokalitě musí respektovat stávající venkovní vedení VN 22kV včetně ochranných pásem dle zákona 458/2000 Sb. v platném znění.

- Související problémy s elektrickými rozvody

- Vedení VN 22kV

Trasy vedení  VN 22kV VN76 a VN47 jsou stabilizovány a není uvažováno s jejími změnami.

Umístnění objektů v navržených lokalitách, které kolidují se stávajícím vedením VN 22kV či jeho ochranným pásmem, a činnost v těchto lokalitách musí respektovat stávající venkovní vedení VN 22kV včetně ochranných pásem dle zákona 458/2000 Sb. v platném znění pokud nebudou provedeny navržené přeložky.

- Trafostanice VN/NN

Rozmístnění stávajících trafostanic v obci je vyhovující a není uvažováno s jejich změnou.

Trafostanice budou pro pokrytí nárůstu výkonu postupně přezbrojeny na vyšší výkon.

V případě nutnosti rozšíření pojistkových sad pro připojení nových vývodů bude provedena rekonstrukce rozvaděče NN.

Distribuční síť NN

Distribuční sít NN pro centrální zástavbu obce je v technicky vyhovujícím stavu. Vzhledem ke skutečnosti, že dodavatel elektrické energie je povinen zabezpečit všem odběratelům smluvně dohodnutý výkon, tzv. rezervovaný příkon není v současnosti již možné celoplošné zvyšování zatížení mimo projednaných lokalit.

Existenci a trasy rozvodů NN je třeba respektovat dle zákona 458/2000 Sb. s důrazem na kabelové vedení a jeho ochranné pásmo.  Nově navržené RD – nové odběrné místa budou napojeny v kabelové síti samostatnými odvody z nově vybudovaných kabelových skříní. V případě venkovní sítě budou vybudovány samostatné přípojky NN pro jednotlivé odběrné místa.

Přeložky rozvodných zařízení

Přeložky vedení VN 22kV nejsou navrženy.  V rámci lokalit lze provést dílčí změnu trasy vedení při zachování technického provedení vedení VN, pokud nedojde ze strany distributora k souhlasu s jiným technickým provedením. Tato změna bude řešena ve studii k lokalitě. Případné dílčí úpravy rozvodů NN jsou možné a budou řešeny dle konkrétních situací.

Všechny přeložky či úpravy energetických zařízení budou řešeny v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění - přeložku či vyvolanou úpravu energetického zařízení zajišťuje majitel energetického zařízení na náklady vyvolavatele přeložky či úpravy zařízení.

Závěr

Jednotlivá energetická opatření budou realizována postupně v návaznosti na důležitost a na požadavky ze strany odběratelů. Vzhledem ke specifikaci  energetického zařízení budou nové distribuční energetické zařízení VN a NN investičně zastřešeny majitelem distribuční sítě v obci – E.ON Distribuce, a.s. s příspěvkem od nových odběratelů nebo od odběratelů zvyšujícím své požadavky na příkon. Výše příspěvku bude v souladu se zákonem 458/2000 Sb. a navazujících vyhlášek MPO,  ERÚ např. 51/2006 Sb. V platném znění.

V případě nutnosti vyřešení nepředvídatelného požadavku na nárůst elektrického výkonu, který nebude možný pokrýt ze stávajícího energetického zařízení, bude vybudováno nové zařízení – např. nová trafostanice včetně přípojky vysokého napětí, i když trasy a umístění tohoto zařízení nejsou zakresleny ve výkresové části.

Přeložky energetických zařízení budou řešeny v souladu se zákonem 458/2000 Sb. – přeložku zajišťuje majitel energetického zařízení na náklady vyvolavatele přeložky či úpravy zařízení.

Před zahájením výstavby jakéhokoliv objektu je nutno ověřit stav energetických sítí – především kabelových sítí NN, VN u majitele těchto sítí a respektovat stanovené podmínky.

V návaznosti na zákon 458/2000 Sb. v platném znění a další legislativu ČR je třeba pohlížet na energetická zařízení jak stávající tak i nově uvažovaná jako na zařízení provozovaném a budovaném v rámci veřejného zájmu.

- Zdůvodnění z hlediska řešení krajiny a ÚSES

Nadregionální ÚSES: V řešeném území není nadregionální ÚSES zastoupen.

Regionální ÚSES: V řešeném území není regionální ÚSES zastoupen.

Lokální ÚSES: Lokální ÚSES je tvořen biocentry a biokoridory lesního, nivního a kombinovaného typu. Označení lokálního ÚSES vychází z OG ÚSES okresu Zlín.

Trasy ÚSES jsou vedeny v souladu s oborovými dokumenty, migračními trasami bioty a skutečným stavem krajiny. Návrh řešení se snaží v maximální míře redukovat střety vedení technických zařízení s trasami prvků ÚSES a to kolmým křížením. Tyto střety je v případě rekonstrukcí cest či mostů třeba řešit technickými opatřeními v rámci přípravy stavby.

ÚSES je dle segmentů charakterizován jako existující a chybějící. Chybějící segmenty je z důvodu funkčnosti nutné doplnit přirozenými společenstvy charakteru rozptýlené krajinné zeleně s geograficky původním travním porostem.

U všech prvků ÚSES dochází k úpravě jejich velikosti a tvaru na základě parcelace KN a stavu v terénu. Části ÚSES trasovaných na PUPFL lze charakterizovat jako existují, při obnově porostů je třeba dodržovat přirozenou druhovou skladbu sadebního materiálu. V případě vhodného a kvalitního mateřského porostu je vhodné využít přirozenou obnovu porostu.

Z důvodu zachování reprezentativnosti vodní – nivní větve ÚSES je posunuto lokální biocentrum LBC Pod Strání do nivní polohy (při soutoku Ludkovického a Březůvského potoka) a to jihozápadně pod současně vymezené biocentrum. Zároveň dochází ke změně trasy jižní části lokálního biokoridoru LBK 200262, který je zaústěn do biocentra v nové poloze. Oproti podkladům je v řešeném území nově vymezeno lokální biocentrum LBC U Pradliska. Důvodem vymezení je nutnost zajištění výrazného nepřekročení maximálních délek přilehlých biokoridorů. Lokální biokoridory LBK 200315 a LBK 200261, které jsou trasovány v zastavěném území obce a v části Pradlisko při Ludkovickém potoce, jsou z důvodu prostorových možností místně zúženy.

| charakteristika prvků ÚSES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení prvku ÚSES | Funkčnost | Cílová výměra | Aktuální stav | návrh opatření |
| LBC Nad Ludkovickým potokem | existující | 4,39 ha | krajinná zeleň, břehové porosty Ludkovického p. | Při obnově porostů přizpůsobit druhovou skladbu danému STG. U vyhovujících porostů je vhodné použít přirozenou obnovu porostů. |
| LBC Pod Oberským | existující | 4,63 ha | lesní porosty, Březůvský p. | Při obnově porostů přizpůsobit druhovou skladbu danému SLT. U vyhovujících porostů je vhodné použít přirozenou obnovu porostů. |
| LBC Pod Strání | částečně existující | 3,21 ha | travní porosty, břehové porosty Březůvského p. | Doplnit chybějící části biocentra rozptýlenou výsadbou zeleně. |
| LBC U Pradliska | existující | 3,45 ha | lesní porosty, Ludkovický p. | Při obnově porostů přizpůsobit druhovou skladbu danému SLT. U vyhovujících porostů je vhodné použít přirozenou obnovu porostů. |
| LBK 200259 | existující | 1110 m* | lesní porosty Ludkovický p., | Při obnově porostů přizpůsobit druhovou skladbu dle SLT. |
| LBK 200260 | existující | 1020 m* | lesní porosty | Při obnově porostů přizpůsobit druhovou skladbu danému SLT. U vyhovujících porostů je vhodné použít přirozenou obnovu porostů. |
| LBK 200261 | částečně existující | 940 m | břehové porosty Ludkovického p., travní porosty | Doplnit chybějící segmenty biokoridoru rozptýlenou výsadbou zeleně. |
| Označení prvku ÚSES | Funkčnost | Cílová délka | Aktuální stav | návrh opatření |
| LBK 200262 | částečně existující | 2030 m* | břehové porosty v.n. Ludkovice a Ludkovického p., travní porosty | Doplnit chybějící segmenty biokoridoru rozptýlenou výsadbou zeleně. |
| LBK 200314 | částečně existující | 1610 m | lesní a travní porosty, břehové porosty Březůvského p. | Doplnit chybějící segmenty biokoridoru rozptýlenou výsadbou zeleně. |
| LBK 200315 | částečně existující | 2190 m | zastavěné území, břehové porosty Ludkovického p., travní porosty | Doplnit chybějící segmenty biokoridoru rozptýlenou výsadbou zeleně. |
| LBK 200316 | existující | 950 m* | lesní porosty, krajinná zeleň | Při obnově porostů přizpůsobit druhovou skladbu danému SLT. U vyhovujících porostů je vhodné použít přirozenou obnovu porostů. |
| LBK 200317 | částečně existující | 1300 m | lesní porosty, travní porosty, orná půda | Doplnit chybějící segmenty biokoridoru rozptýlenou výsadbou zeleně. |
| LBK 200327 | existující | 740 m* | břehové porosty Ludkovického p. | Při obnově porostů přizpůsobit druhovou skladbu dle STG. |
| LBK 200330 | částečně existující | 440 m* | krajinná zeleň, orná půda | Doplnit chybějící segment biokoridoru rozptýlenou výsadbou zeleně. |
| LBK 200358 | existující | 520 m* | lesní porosty, Březůvský p. | Při obnově porostů přizpůsobit druhovou skladbu danému SLT. U vyhovujících porostů je vhodné použít přirozenou obnovu porostů. |

    uvedená délka je v rámci řešeného území

Řešení krajiny

Krajina je v současné době stabilizována, což vyplynulo i z dokumentu RUR. V rámci územního plánu jsou krajinotvorné prvky řešeny v rámci ÚSES.

Z hlediska řešení krajiny jsou navrženy plochy krajinné zeleně, které by měly zamezit především půdním splavům a erozím. Vzhledem k tomu, že doposud nejsou ještě zpracovány komplexní pozemkové úpravy, které by měli tuto problematiku zapracovat podrobněji, je navrhované  řešení pouze schematické.

- Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi

Prostupnost krajiny : V řešeném území je nutno provést dílčí rozdělení zemědělské půdy a současně i zvýšení počtu nezpevněných účelových komunikací.. Až budou zpracovány KPU , budou tyto do ÚP převzaty.

Protierozní opatření : v rámci ochrany proti půdní erozi jsou na nejvíce ohrožených místech řešeného území  navrženy jako protierozní ochrana pásy krajinné zeleně. Dále jsou navrženy plochy záchytných příkopů na ochranu ploch navrhovaného bydlení .

- 3.5.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

Stanovení podmínek pro využití ploch včetně prostorového uspořádání je součástí textové části Návrhu ÚP  – kap. F.

- 3.5.7. Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

K podrobnějšímu prověření jsou vymezeny následující plochy. Stanovenou lhůtou se rozumí vložení dat o dané studii do evidence územně plánovací činnosti.

| OZN. | ID plochy | popis plochy | výměra | Prověření se lhůtou do konce roku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US1 | 7,8 | Individuální bydlení | 1,3722 | 2017 |
| US2 | 17 | Individuální bydlení | 2,1858 | 2017 |

- 3.5.8. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Stanovení VPS je součástí textové části Návrhu ÚP  – kap. G.

- 3.5.9. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo

Územním plánem nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo.

- 3.5.10. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Nejsou stanovena žádná kompenzační opatření ve smyslu § 50 odst. 6 stavebního zákona.

- 3.5.11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Tato problematika je v územním plánu řešena tak, že je navržen dostatečný počet ploch pro bydlení, aby mohlo dojít k nové výstavbě a tudíž i pokrytí požadavků občanů o výstavbu. Obec má odpovídající plochy pro občanskou vybavenost, které zůstávají územním plánem stabilizovány.

Územní plán stabilizuje plochu pro výrobu – bývalý areál zemědělského družstva, kde je dostatek možností pro podnikání a sklady. Pro posílení možnosti podnikání v obci je navržena nová plocha pro drobnou výrobu. Dalším nástrojem územního plánu pro podporu drobného podnikání je nastavení regulativů pro funkční využití jednotlivých ploch – v plochách bydlení i občanské vybavenosti je v přípustných činnostech umožněn rozvoj živnostenský činností v podobě služeb a nerušící drobné výroby, na plochách ZPF je umožněno podmínečně budovat objekty pro hospodářskou činnost.

3.6. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

- 3.6.1. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území s cíli a úkoly stavebního zákona

Jedním z hlavních cílů územního plánování, vyplývajících ze stavebního zákona, je ochrana krajiny, jako podstatné složky prostředí života obyvatel. S ohledem na to územní plánování určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištění ochrany nezastavěného území. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na možnosti rozvoje území mimo zastavěné území a na možnosti využití území zastavěného. Navržené řešení Územního plánu vytváří vhodné územní podmínky pro dosažení vyváženého vztahu mezi nároky na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní sociální soudržnosti obyvatel obce. ve volné krajině nejsou navrhovány žádné urbanizované plochy sloužící pro rekreaci. Hospodářský rozvoj obce je situován do stávajících výrobních a zemědělských areálů a je řešen přípustnou a podmínečně přípustnou činnost i v plochách bydlení a občanské vybavenosti. Územní plán chrání hodnoty urbanistické i architektonické. Navrhuje hospodárné využití zastavěného území a zároveň vhodné doplnění zastavitelných ploch, tak aby nedošlo např. k narušení architektonických dominant nebo rozšiřování výstavby do přilehlé krajiny bez návaznosti na stávající zástavbu.

3.6.2. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území s republikovými prioritami PÚR

Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vyjádřených v Politice územního rozvoje České republiky vyplývá :

- Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice - Navržené řešení ÚP vychází ze stávající struktury obce, kterou dále rozvíjí, při respektování limitů využití území.

- Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území – navrhované řešení je koncipováno tak, aby nedocházelo k výstavbě bez návaznosti na zastavěné území

- Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod - v řešeném území jsou stanovena záplavová území; zástavba v není navrhována.

- 3.6.3. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Demografické  podmínky

| Počet obyvatel :. Rok; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012. Ludkovice; 691; 702; 699; 698; 705; 705; 709; 705; 713... |  |
| --- | --- |

Počet obyvatel neustále narůstá. Snahou obce je tedy vytvořit podmínky pro další nárůst obyvatel a to vyhovět žadatelům o novou výstavbu v obci. Migrační přírůstek je projevem atraktivity obce a je podmíněně různými faktory: cenová dostupnost, atraktivita a kvalita prostředí, pobídky pro migranty ze strany obce.

Obec Ludkovice má pro to, aby došlo k nárůstu obyvatel základní předpoklady : kvalitní životní prostředí, blízká dostupnost větších sídel (Luhačovice, Zlín), základní občanskou vybavenost, areály drobné výroby, technická infrastruktura na dobré úrovni.

Územní plán tudíž vytváří podmínky, aby počet obyvatel v obci mírně narůstal, protože další nárůst nového obyvatelstva je závislý právě na nové výstavbě bytů v rodinných domech. Kapacita navrhovaných lokalit mírně převyšuje reálnou potřebu, je však třeba pracovat s tím, že veškeré návrhové plochy jsou v soukromém vlastnictví a tudíž není pravděpodobné, že budou všechny majetkoprávně dosažitelné.

Zdůvodnění  návrhových lokalit zastavitelného území:

Návrh urbanistické koncepce vychází z historie, sociologie, přírodních hodnot, klimatologie, terénního průzkumu a potřeb obyvatel obce i návštěvníků území. Pozitivní prvky jsou v dosud dochovaných architektonických hodnotách. V návrhu územního plánu jsou vytvořeny předpoklady pro výstavbu obytných domů rodinného charakteru, zlepšení služeb a rozvoje turistiky

Urbanistická koncepce územního plánu akceptuje stávající zástavbu obce a všechny hodnoty území. Vzhledem k dalšímu rozvoji obce jsou řešeny především nové plochy pro bydlení, občanskou vybavenost a drobnou výrobu

Bydlení je jedním z nejdůležitějších stabilizačních faktorů obyvatelstva. Požadovaný a chtěný nárůst obyvatel bude tedy záviset na nové výstavbě bytů, případně i na nabídce občanské vybavenosti a pracovních příležitostí. Návrh nových ploch pro obytnou výstavbu vychází jednak z geomorfologických možností území a jeho limitů, jednak z požadavků jednotlivých vlastníků pozemků, kteří si nárokují plochy umožňující jejich budoucí zastavění. Navrhované plochy bydlení jsou dimenzovány tak, aby umožnily rozvoj obce s ohledem na předpokládaný nárůst obyvatel. S uvažovaným nárůstem obyvatel souvisí i návrh občanské vybavenosti a komplexní řešení technické vybavenosti.

Urbanistické řešení je koncipováno tak, aby zůstal zachován stávající ráz obce, aby návrhové plochy co nejtěsněji navazovaly na stávající zástavbu a korespondovaly s okolní krajinou.

Plochy bydlení ( BI )

V rámci koncepce řešení bydlení byly vymezeny jednak plochy proluk a jednak komplexnější návrhové plochy č. 7,8,17 které bezprostředně navazují na stávající zástavbu a mají dostupnost technického vybavení.

Plochy občanské vybavenosti ( OV,OK,OS, OH)

Rozsah vybavení území zařízením služeb, tedy tzv. občanskou vybaveností, je důležitým faktorem určujícím životní úroveň obyvatel obce a zároveň je také růst této sféry jedním z nejvýznamnějších impulsů přispívajících k rozvoji území. V obci je dostatečný prostor pro rozvoj této sféry. Jsou zde stabilizované plochy občanské vybavenosti škola a školka, obchod smíšeného zboží, hasičská zbrojnice, obecní úřad, pohostinství, hřbitov, sportovní hřiště – jen záleží na momentální situaci, jak jsou objekty pro výše zmíněnou funkci využívány.

Plochy výroby ( VD,VP, SO.3)

Plochy výroby zůstávají stabilizovány a pro další možný rozvoj podnikání v obci je navrženy plocha drobné výroby a na ni navazující plocha smíšená obytná, která kromě podnikání umožní i funkci bydlení.

Plochy veřejných prostranství s převahou ploch zpevněných ( PV)

V územním plánu jsou tyto plochy stabilizovány a pro technickou obsluhu území navržených ploch pro bydlení jsou navrženy nové plochy veřejných prostranství, které zajistí přístup do stávajících a nově navržených lokalit z veřejně přístupných ploch.

Plochy veřejných prostranství s převahou ploch nezpevněných ( PZ)

V územním plánu jsou v centru obce navrženy 2 nové plochy pro tuto funkci, které by měly sloužit k vhodnému doplnění zastavěného území obce a stávající občanské vybavenosti  zelení s možností umístění prvků drobné architektury. Vzhledem k tomu, že se plochy nachází v zátopové oblasti, není na přípustná žádná výstavba.

Plochy rekreace ( RI)

Jsou stabilizovány plochy stávající individuální rekreace bez návrhu jejího dalšího rozvoje.

Podmínky využitelnosti území :

- U všech navrhovaných lokalit budou respektovány limity využití území v rámci řešení ÚAP a doplněných v rámci doplňujících průzkumů

- K.ú. Ludkovice je dle zákona o státní památkové péči územím s archeologickými nálezy, tato skutečnost bude zohledněna při výstavbě v návrhových lokalitách už od doby přípravy  stavebních prací.

- 4. Náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 500/2006 Sb. část II odst.1a) až d)

4.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

- Postavení obce v systému osídlení

Řešené území obce Ludkovice sousedí s k.ú. Hřivinův Újezd, Březůvky, Provodov, Řetechov, pozlovice, Luhačovice, Biskupice, Kaňovice.

Vzhledem ke své velikosti nemají Ludkovie významné postavení ve struktuře osídlení kraje.

Navržený rozvoj obce má výhradně místní charakter a neovlivňuje významným způsobem navazující území sousedních obcí. Vazby řešeného území na okolí z hlediska hierarchie větších sídel jsou orientovány zejména na Luhačovice, Zlín kde je rovněž dostupná většina vyššího občanského vybavení a pracovních příležitostí.

- Širší vztahy z hlediska technické infrastruktury

Vodovod : V řešeném území se nachází Vodárenská nádrž Ludkovice, která byla vybudována na Ludkovickém potoce, pod místní částí Pradliska. Vodárenská nádrž Ludkovice má rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. KUZL 69018/2008 ze dne 21.1.2009 stanovena ochranná pásma – ochranné pásmo I. stupně a ochranné pásmo II. stupně, které je stanoveno plošně jako zóna ochrany vodárenské nádrže (ZOVN). Tato vodárenská nádrž slouží jako zdroj pitné vody pro Ludkovice a okolní obce.

Kanalizace : Koncepce likvidace odpadních vod je řešena v souladu s PRVK Zlínského kraje navrhovaným kanalizačním sběračem, vedeným podél Ludkovického potoka, napojeny na kanalizační síť obce Biskupice a dále přiváděn na společnou ČOV pod zastavěným územím místní části Luhačovice - Polichno

VTL plynovodu a vedení VN : není nově navrhováno a zůstává stabilizováno bez vlivu na sousední obce.

Dopravní vztahy :Řešení širších dopravních vztahů je převzato z „Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje“, kterou zpracoval UDIMO Ostrava v roce 2010. Vedení navrhovaných úprav nadřazených silničních tahů nemá přímý fyzický dopad na řešené území.

Protipovodňová opatření: není navrhováno

- Širší vztahy z hlediska ÚSES

Návaznost prvků ÚSES na sousední k.ú. je dodržena. U biokoridorů přecházejících na sousedící k.ú. je nutné v dalším stupni řešení zajistit provázanost. Koordinace na sousední katastrální území je v následujícím přehledu:

| Navazující k.ú. | Biokoridory ke koordinaci |
| --- | --- |
| Biskupice u Luhačovic | LBK 200327 |
| Březůvky | LBK 200358 |
| Hřivínův Újezd | LBK 200316 |
| Kaňovice u Luhačovic | LBK 200330 |
| Luhačovice | LBK 200317 |
| Provodov na Moravě | LBK 200259 |
| Řetechov | LBK 200260, LBK 200262 |

4.2. Vyhodnocení splnění požadavků zadání

Zastupitelstvo obce Ludkovice dalo na základě zákona č.183/2006 v platném znění souhlas s pořízením Územního plánu obce. Na základě souhlasu Zastupitelstva bylo vypracováno zadání územního plánu. Toto bylo projednáno v souladu s platnou legislativou a po projednání předloženo Zastupitelstvu obce ke schválení. Ze schváleného Zadání ÚP nevyplynul požadavek na zpracování konceptu a to ani z hlediska variantního řešení, ani z hlediska potřeby vyhodnocení vlivu dopadu na životní prostředí. Proto je dalším stupněm zpracování návrh územního plánu.

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popř. z dalších širších územních vztahů- vyhodnocení souladu s nadřazenou dokumentací je uvedeno v kapitole 2.1 textové části odůvodnění. Vyhodnocení z hlediska širších vztahů je uvedeno v kapitole 4.1 textové části odůvodnění

b) Požadavky na řešení vyplývající z ÚAP- zákonné limity a požadavky z RURÚ jsou do ÚP zapracovány.

c) Požadavky na rozvoj území obce- jsou zapracovány do celkové koncepce řešení -  v kap. 3. textové části návrhu  a jejich odůvodnění v kap. 3.5 textové části odůvodnění územního plánu.

d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území- stávající a návrhové plochy jsou vymezeny dle platných právních předpisů, regulace ploch byla navržena tak, aby respektovala stávající využití urbanizovaných ploch. Zastavěné území bylo vymezeno, urbanistická struktura osídlení zůstala zachována, nově navrhované plochy vhodně navazují na stávající plochy. U všech ploch je zajištěna dopravní obslužnost.

e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury-požadavky jsou podrobně popsány v textové odůvodnění územního plánu.

f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území – jsou respektovány přírodní a historické hodnoty v území, je respektována urbanistická struktura obce, navrhované řešení respektuje zvýšenou ochranu zemědělských půd v I. a II. tř. ochrany.

g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Jsou vymezeny ve výkrese B.I.3. Odůvodnění je uvedeno v kap. 3.5.8. a 3.5.9.  Nebyly vymezeny žádné stavby určené k asanaci.

h) další požadavky vyplývající ze zvláštních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)- protierozní opatření jsou řešeny návrhovými plochami krajinné zeleně,

i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů, zájmů a problémů v území- všechny střety zájmů a problémy, které jsou v zadání citovány jsou v územním plánu řešeny.

j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo ose- zastavitelné území obce je vymezeno v grafické části ÚP. Rovněž je v zastavěném území vymezena jedna přestavbová plocha

k) požadavky na vymezení  ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií- v součinnosti s obcí nebyly tyto vymezeny

l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem- není požadavek na vymezení.

M) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast- nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení vlivů

N) případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant- nebyl vznesen požadavek na zpracování.

O) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení- Grafická část územního plánu je zpracována v souladu se závaznou metodikou Sjednocení dÚP HKH 2007 (dále jen metodika). Pro zhotovitele je závazný katalog jevů vycházející z této metodiky, technické podmínky zpracování a předpis souborů a vrstev (datový model). Ve výkresu Vyhodnocení požadavků na zábor půdního fondu je v souladu s požadavky závazné metodiky, zapracována tabulka bilancí návrhových ploch, takže již není přikládána jako samostatná příloha textové části odůvodnění územního plánu. Bilance požadovaných ploch záboru byla provedena automatickým výpočtem (poskytovatel dat: KÚZK – odd. územního plánu).

4.3. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách  územního  rozvoje

Územní plán Ludkovice nevymezuje žádné záležitosti nadmístního významu, které by přesahovaly svoji povahou, ochranným pásmem či jiným omezením hranice řešeného území.

4.4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

- 1. Úvod :

Podmínky ochrany ZPF jsou dány zákonem č. 334/92 Sb z 12.5.1992 o ochraně zemědělského půdního fondu a vyhl.  č.l3/94 z 29.12.1993, kterou se upravují některé podrobnosti  ochrany zemědělského půdního fondu.Základním garantem ochrany ZPF ze zákona jsou orgány ochrany ZPF. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF bude sloužit k posouzení předpokládaného odnětí půdy pro účely územního rozvoje obce .

- 2. Vyhodnocení   záboru   ZPF   ve  smyslu   vyhlášky   č.13/94 Sb.

- 2.1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch, zařazení do  BPEJ a stupně přednosti v ochraně .

Tyto údaje jsou  součástí tabulky, která je součástí výkresu č. B.II.3 – výkres záboru ZPF a PUPFL.

- 2.2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy a jejich  porušení.

Navrhované pozemky jsou situovány na zahrady a záhumenky, na kterých nebyly v minulosti investice do půdy provedeny. V případě dotčení ploch meliorace je nutné odpojení zbylých meliorací pro zachování jejich funkce.

- 2.3. Údaje o areálech zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a jejich předpokládaném porušení.

Navrhovaným řešením nebude dotčen areál zemědělské výroby ani zemědělských usedlostí.

- 2.4. Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území

| Druhy pozemků1 | Celková výměra pozemku (ha) | 1 1854 |
| --- | --- | --- |
|  | Orná půda (ha) | 2284 |
|  | Chmelnice (ha) | -4 |
|  | Vinice (ha) | -4 |
|  | Zahrady (ha) | 144 |
|  | Ovocné sady (ha) | 24 |
|  | Trvalé trávní porosty (ha) | 2384 |
|  | Zemědělská půda (ha) | 4824 |
|  | Lesní půda (ha) | 6014 |
|  | Vodní plochy (ha) | 214 |
|  | Zastavěné plochy (ha) | 164 |
|  | Ostatní plochy (ha) | 654 |

- 2.5. Znázornění hranic katastrálního území

Hranice k.ú. je vyznačena v grafické části ÚPN .

- 2.6. Zdůvodnění, proč navrhované řešení je ve srovnání s jiným  možným nejvhodnější.

- Plochy bydlení ( BI)

Bydlení je jedním z nejdůležitějších stabilizačních faktorů obyvatelstva. Požadovaný a chtěný nárůst obyvatel bude tedy záviset na nové výstavbě bytů, případně i na nabídce občanské vybavenosti a pracovních příležitostí. Návrh nových ploch pro obytnou výstavbu vychází jednak z geomorfologických možností území a jeho limitů, jednak z požadavků jednotlivých vlastníků pozemků, kteří si nárokují plochy umožňující jejich budoucí zastavění. Navrhované plochy bydlení jsou dimenzovány tak, aby umožnily rozvoj obce s ohledem na předpokládaný nárůst obyvatel. S uvažovaným nárůstem obyvatel souvisí i návrh komplexního řešení technické vybavenosti.

Urbanistické řešení je koncipováno tak, aby zůstal zachován stávající ráz obce, aby návrhové plochy co nejtěsněji navazovaly na stávající zástavbu a korespondovaly s okolní krajinou.

V rámci koncepce řešení bydlení byly vymezeny plochy proluk a maloplošné návrhové plochy vždy pro max. 3 rodinné volně stojící domy, které bezprostředně navazují na stávající zástavbu a mají dostupnost technického vybavení. Komplexnější návrhové plochy č.7,8,17  bezprostředně navazují na stávající zástavbu a mají dostupnost technického vybavení.

Lokalita č.3:

Specifické podmínky:

1) zajistit dopravní napojení – návrh veřejného prostranství a oddělení od silnice krajinnou zelení

2) zajistit vybudování inž. sítí

3) respektovat OP stávajícího venkovního vedení VN

Odůvodnění: Lokalita se nachází v zahradách náležejících ke stávající zástavbě, to znamená že jde o rozšíření ploch pro bydlení navazující na stávající plochy bydlení.

Lokalita č.6:. lokalita je převzata z předchozí ÚPD. Je napojitelná na stávající tech. infrastrukturu. Je třeba  respektovat OP stávajícího venkovního vedení VN

Odůvodnění: proluka ve stávající zástavě podél silnice. Spolu s lokalitou č.7 vznikne oboustranné obestavění komunikace

Lokalita č.7 : lokalita je převzata z předchozí ÚPD. Je napojitelná na stávající technickou infrastrukturu.

Odůvodnění: proluka ve stávající zástavě podél silnice. Spolu s lokalitou č.6 vznikne oboustranné obestavění komunikace

Lokalita č.8 :

Specifické podmínky:

1) zajistit dopravní napojení

2) zajistit vybudování inž. sítí

3) součástí řešení je i nutnost vybudování záchytného příkopu proti extravilánovým vodám

Odůvodnění: lokalita v záhumencích stávající zástavby, kde je zájem vlastníků pozemků o výstavbu). Obec tuto lokalitu podporuje. Spolu s lokalitou č.7 bude vhodně doplněna tato část obce. Zástavbou v t lokalitě nebude zamezeno obhospodařování sousedících pozemků, ty budou i nadále přístupny ze  sousedních obecních pozemků

Lokalita č.9 : lokalita je převzata z předchozí ÚPD. Je napojitelná na stávající tech. infrastrukturu

Odůvodnění: lokalita pro 1 RD podél stávající zpevněné komunikace.

Lokalita č.10 : .dostavba území . Lokalita je napojitelná na stávající tech. infrastrukturu.

Odůvodnění: lokalita pro 1 RD v nadměrných zahradách stávající zástavby.

Lokalita č.11 : dostavba území . Lokalita je napojitelná na stávající tech. infrastrukturu.

Odůvodnění: lokalita v nadměrných zahradách stávající zástavby  vhodně doplňující půdorys obce.

Lokalita č.12: lokalita je převzata předchozí ÚPD. Je napojitelná na stávající tech. infrastrukturu

Odůvodnění: lokalita pro 1 RD podél stávající zpevněné komunikace. Spolu s lokalitou č.13 vznikne oboustranné obestavění místní zpevněné komunikace.

Lokalita č.13: lokalita je převzata předchozí ÚPD. Je napojitelná na stávající tech. infrastrukturu

Odůvodnění: lokalita pro 1 RD podél stávající zpevněné komunikace. Spolu s lokalitou č.12 vznikne oboustranné obestavění místní zpevněné komunikace.

Lokalita č.14: lokalita je převzata předchozí ÚPD. Je napojitelná na stávající tech. infrastrukturu

Odůvodnění: lokalita v nadměrných zahradách stávající zástavby  vhodně doplňující půdorys obce.

Lokalita č.15: lokalita je převzata předchozí ÚPD. Je napojitelná na stávající tech. infrastrukturu

Odůvodnění: dostavba proluky ve stávající zástavbě

Lokalita č.16: dostavba území . Lokalita je napojitelná na stávající tech. infrastrukturu.

Odůvodnění: dostavba proluky ve stávající zástavbě.

Lokalita č.17: lokalita je převzata z předchozí ÚPD. Jedná se velkokapacitní lokalitu na obecních pozemcích, která bude řešena samostatnou územní studií.

Specifické podmínky:

1) zajistit dopravní

2) zajistit vybudování inž. sítí

Odůvodnění: jediná lokalit, která umožní na obecních pozemcích vybudovat ucelenou zástavu

Lokalita č.18: dostavba území . Lokalita je napojitelná na stávající tech. infrastrukturu.

Odůvodnění: dostavba nadměrných zahrad podél silnice v návaznosti na stávající zástavbu

Lokalita č.19: dostavba území . Lokalita je napojitelná na stávající tech. infrastrukturu.

Odůvodnění: dostavba nadměrných zahrad podél silnice v návaznosti na stávající zástavbu

Lokalita č.20: dostavba území . Lokalita je napojitelná na stávající tech. infrastrukturu.

Odůvodnění: dostavba nadměrných zahrad podél silnice v návaznosti na stávající zástavbu

Lokalita č.21: lokalita je převzata předchozí ÚPD. Je napojitelná na stávající tech. infrastrukturu

Odůvodnění: dostavba proluky ve stávající zástavbě

Lokalita č.22: dostavba území . Lokalita je napojitelná na stávající tech. infrastrukturu.

Odůvodnění: dostavba nadměrných zahrad podél silnice v návaznosti na stávající zástavbu

Lokalita č.84: lokalita je převzata předchozí ÚPD. Je napojitelná na stávající tech. infrastrukturu

- Plochy smíšené obytné SO.3

Lokalita č.23: dostavba území. Lokalita je  napojitelná na stávající tech. infrastrukturua umožní mimo bydlení i komerční aktivity včetně drobné výroby.

Odůvodnění: dostavba proluky ve stávající zástavbě v nadměrných zahradách.

Plochy veřejných prostranství s převahou ploch zpevněných ( PV)

V územním plánu jsou tyto plochy stabilizovány a pro technickou obsluhu území navržených ploch pro bydlení a občanskou vybavenost jsou navrženy nové plochy veřejných prostranství, které zajistí přístup do stávajících a nově navržených lokalit z veřejně přístupných ploch.

Plochy veřejných prostranství s převahou ploch nezpevněných ( PZ)

V územním plánu jsou v centru obce navrženy 2 nové plochy pro tuto funkci, které by měly sloužit k vhodnému doplnění zastavěného území obce a stávající občanské vybavenosti  zelení s možností umístění prvků drobné architektury. Vzhledem k tomu, že se plochy nachází v zátopové oblasti, není na přípustná žádná výstavba. Lokality jsou v zastavěném území obce.

- Plochy výroby ( VD)

Plochy výroby zůstávají stabilizovány a pro další možný rozvoj podnikání v obci je navržena plocha drobné výroby v návaznosti na stávající výrobní areál.

- Plochy technické infrastruktury (TE, TV)

Jedná se o návrhové plochy pro navrhovaná vedení kanalizačního sběrače, tras VN a trafostanic. Plochy pro vedení technické infrastruktury se takto vymezují dle metodiky Krajského úřadu, ale nebudou mít ve skutečnosti dopad na zábor ZPF, neboť se jedná o liniové stavby.

- 3. Zábor PUPFL v řešeném území

V rámci řešení územního plánu nedojde k záboru lesních pozemků ani do zásahu ochranného pásma lesa.

5. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu územního plánu.

5.1. Rozhodnutí o námitkách uplatněných v konceptu územního plánu

Vzhledem k tomu, že v řešeném území se nevyskytují žádné významné problémové oblasti, lokality ani území, nebyly řešeny varianty v rámci zpracování územního plánu, bylo od konceptu, ve smyslu schváleného zadání, upuštěno.

5.2. Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu

V rámci řízení o návrhu  územního plánu dle ust. § 52 odst. 2) a 3) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění byly podány k návrhu územního plánu  námitky.

Pořizovatel – MěÚ Luhačovice, odbor stavební ve spolupráci s určeným zastupitelem starostou obce panem Stanislavem Bartošem v souladu s ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání návrhu Územního plánu  Ludkovice a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu následovně:

Nejpozději 7 dnů ode dne veřejného projednání t.j. 20.11.2013 mohli vlastníci pozemků staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky.

Ve stanovené lhůtě byly podány tyto námitky:

Námitka č. 1

Jarmila Divoká, bytem Crčkova 659, 760 01 Zlín, nesouhlasí se zařazením pozemku parc. č. 1077 jako plocha krajinné zeleně. Požaduje zařazení pozemku do ploch zemědělských Z, tak jak tomu je v platném územním lánu.

Návrh na rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Odůvodnění: v návrhu územního plánu je pozemek parc. č. 1077 v k.ú. Ludkovice zařazen do ploch krajinné zeleně, při průzkumu terénu byl na zmíněném pozemku nalezen porost, proto byl pozemek zařazen do ploch krajinné zeleně. Na žádost majitelky pozemku bude pozemek parc. č. 1077 vrácen do plocho zemědělských Z.

Námitka č. 2

Stanislav Žmolík, bytem Ludkovice 166, 763 41 Biskupice u Luhačovic, požaduje zařazení parcely č. 843/1 o výměře 3689 m2 do ploch bydlení.

Návrh na rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Odůvodnění: pozemek parc. č. 843/1 byl zařazen do ploch bydlení změnou č. 3c ÚP SÚ Ludkovice, schválenou zastupitelstvem obce dne 24. 11. 2006, pod. č. usnesení 7/2006/5. V návrhu nového územního plánu byla tato plocha nedopatřením vypuštěna. Na základě žádosti majitele pozemku bude pozemek parc. č. 843/1 zařazen znovu do ploch bydlení.

5.3. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu územního plánu je uvedeno výše v kapitole 2, podkapitole 2.4, oddílu 2.4.6. Stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek ve smyslu ust. § 53 stavebního zákona této textové části Odůvodnění.

- 6. Vyhodnocení připomínek

6.1. Připomínky k návrhu ÚP Ludkovice pro společné jednání podle § 50 odst. 3

6.1.1. Připomínky vlastníků pozemků a staveb

Připomínka č. 1 podána 23. 4. 2013 – Mgr. Petr Pančocha

Dle návrhu územního plánu Ludkovice je uvažováno o umístění čerpací stanice ČS 4  v prostoru před stavebním pozemkem č. 45, která do něj bude i částečně zasahovat. Z tohoto důvodu nesouhlasím s tímto umístěním, neboť pozemek č. 45 hodláme celkově oplotit a tím bude znemožněn přístup k této čerpací stanici skrz stavební pozemek č. 45. Navrhujeme přemístění této čerpací stanice do pozemkové parcely č. 50/6, kterou vlastní obec Ludkovice.

Vyhodnocení: tato připomínka byla akceptována, ČS 4 byla přesunuta na parcelu č. 50/6.

Připomínka č. 2 podána8. 4. 2013 – Ing. Jiří Verberger, PhD.

Tímto reaguji na absenci ploch pro umístění skladového, garážového a dalšího rozvojového zázemí k provozovně firmy Stabago s.r.o. , vznikající na parc. č. st. 212. Rekonstrukcí RD č.p. 99 v k.ú. Ludkovice.

Plocha pozemku parc. č. st. 212 vzhledem k umístění infrastruktury provozovny a sítí nedovoluje budovat další objekty. Pro zajištění rozvojové aktivity v této lokalitě, spojené s činností firmy Stabago s.r.o. Požaduji aby pozemky parc. č. 2013/1 a 2008 byly zařazeny do ploch bydlení individuálního.

Vyhodnocení: tato připomínka byla akceptována a do návrhu územního plánu zapracována

6.2. Připomínky k návrhu ÚP Ludkovice pro veřejné projednání dle § 52 odst. 1

Podle ust. § 52 odst.  3) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, mohli v rámci řízení o návrhu územního plánu a nejpozději do 7dnů ode dne veřejného projednání, mohl každý uplatnit  připomínky proti návrhu územního plánu.

V zákonné lhůtě nebyly podány žádné připomínky proti Návrhu Územního plánu .

Obsah